## Slide 1
你學了，
但你用了嗎？
雙眼機能分析：從教室到診間的臨床整合工作坊
講師：李錫彥 驗光師
社團法人新北市驗光師公會 ｜ 繼續教育課程 ｜ 2小時 / 2學分
MYOWNVISION

## Slide 2
PART 1｜開場
舉手調查：你的診間現況
①
我會常規測量遠近斜位（Phoria）
舉手 ✋
②
我會常規測量 BI/BO 融像儲備
舉手 ✋
③
我會常規計算 AC/A 比值
舉手 ✋
④
看到數值後，我知道下一步要怎麼做
舉手 ✋
👉 這四題的舉手人數，會呈現遞減趨勢——這不是你的錯，是架構問題。

## Slide 3
PART 1｜開場
你是哪一種驗光師？（可以多選）
學術型
🧪
「我知道 Sheard's criterion，
但我不知道什麼時候用。」
忙碌型
⏱️
「我沒時間，每位客人
只有 15 分鐘。」
迷失型
😕
「我做了測試，
但數值看不懂。」
💡 今天兩小時，你會同時突破這三種困境。

## Slide 4
PART 2｜根本原因
三道牆：知識為什麼用不出來
🧱
牆一：記憶牆
Morgan norms、Sheard、Percival 各自孤立，存在不同角落。考完試幾個月後，就剩零散片段。
🔗
牆二：邏輯牆
缺乏一套決策流程：測了數值，不知道如何組合成診斷。每次都要重新推理，消耗大量腦力。
💬
牆三：解釋牆
患者聽到「外隱斜」或「融像儲備不足」完全無感。你說完，他點頭，但回家照常不照做。
問題不是你不夠努力，而是缺少一張整合地圖。

## Slide 5
PART 2｜根本原因
「我沒時間做雙眼視覺」——這是真的嗎？
❌ 迷思
完整學術版分析
45–60 分鐘
門診時間不允許，所以完全放棄
→
✅ 現實
臨床精簡篩查版
8–10 分鐘
5 個關鍵測試，覆蓋 80% 臨床決策需求
今日目標：掌握這 5 個關鍵測試
遠距斜位
近距斜位
NPC
近距 BO Break
NRA / PRA

## Slide 6
PART 2｜根本原因
一個患者，改變了我的想法
📋 患者背景
年齡：
25 歲男性，軟體工程師
主訴：
近距工作 2 小時後頭痛
眼鏡：
剛配好，度數正確
視力：
矯正 1.0 / 1.0
常規驗光：
無異常 → 傳統流程說「正常」
🔍 加做雙眼機能分析後
近距斜位：
10Δ 外斜
BO Break：
14Δ（正常應 ≥ 21Δ）
Sheard：
❌ 不通過（需 ≥ 20Δ）
CISS：
26 分（≥ 21 = 有症狀）
診斷：
Convergence Insufficiency
視覺訓練 6 週後——症狀完全緩解
雙眼機能分析不是加分題，是解釋症狀的唯一鑰匙。

## Slide 7
雙眼機能分析樹
一張圖串起所有知識
雙眼視覺症狀
🔵 聚散系統
Vergence System
斜位
融像儲備
Sheard / Percival
NPC
🟡 調節系統
Accommodation System
AA
NRA / PRA
MEM
Flipper
🔴 雙眼協調
Binocular Coordination
AC/A 比
CA/C 比
處置策略
三個系統彼此制衡：改動一個，另外兩個都會變。

## Slide 8
PART 3｜架構
系統一：聚散系統（Vergence）
測試項目 | 正常值（Morgan） | 異常警示
遠距斜位 | 正位 ± 2Δ | > 5Δ exo 或 > 2Δ eso
近距斜位 | 6Δ exo ± 3Δ | > 9Δ exo 或任何 eso
近距 BI Break | 21 ± 4Δ | < 12Δ
近距 BO Break | 21 ± 6Δ | < 15Δ
NPC（破裂） | ≤ 5cm（< 40歲） | > 7cm
⭐ 臨床珍珠（互動快問快答）
患者近距 8Δ 外斜，需要多少 BO Break 才通過 Sheard's Criterion？
答案：16Δ（= 2 × 8）
口訣：外斜要有「兩倍 BO」才能撐住。

## Slide 9
PART 3｜架構
系統二：調節系統（Accommodation）
AA（調節幅度）
「天花板」
Hofstetter 均值
18.5 − 0.3 × 年齡
NRA / PRA
「鬆弛 / 施力上限」
NRA 正常：+2.00D
PRA 正常：−2.37D
MEM（動態視網膜鏡）
「當下調節位置」
正常：+0.25 ~ +0.75D
（工作距離）
Flipper（靈活度）
「調節速度」
正常：12 cpm
（雙眼 ±2.00D）
口訣：NRA 鬆、PRA 緊、MEM 看位置、AA 定天花板

## Slide 10
PART 3｜架構
系統三：雙眼協調（AC/A）
低 AC/A（< 3/1）
正常（3–5/1）
高 AC/A（> 7/1）
集合不足傾向
稜鏡效果有限
視覺訓練優先
加負鏡刺激較少集合
處置彈性大
稜鏡、訓練均可
根據症狀決策
預後較佳
調節性集合過強
考慮加 ADD（正鏡）
稜鏡或訓練均有效
近距 eso 主要機制
Gradient 法（臨床首選）：加 −1.00D 鏡片 → 再測近距斜位 → 差值即為 AC/A

## Slide 11
PART 4｜臨床深度
斜位的臨床意義：數字背後的故事
測試
正常值
輕度異常
臨床處置方向
遠距斜位
正位 ±2Δ
>5Δ exo
評估 BI 儲備；排除高度遠視
近距斜位
6Δ exo ±3Δ
>9Δ exo
加測 NPC；Sheard 計算
遠距內斜
<2Δ eso
>2Δ eso
排除 Div. Insuff.；檢查遠視
近距內斜
≤2Δ eso
>2Δ eso
計算 AC/A；考慮 ADD
🏋️ 互動：案例配對（2 分鐘同桌討論）
① 近距 12Δ exo，NPC 8cm，BO Break 10Δ → ?
② 遠距 6Δ exo，近距 6Δ exo，BI/BO 正常 → ?
③ 遠距 8Δ eso，近距 2Δ eso，高 AC/A → ?

## Slide 12
PART 4｜臨床深度
Sheard's Criterion：最常用的判斷準則
BO Break（聚合儲備） ≥ 2 × 外斜量
若不通過 → 患者有症狀風險，需介入處置
稜鏡計算公式
P = (2/3 × 斜位) − (1/3 × BO Break)
例：8Δ exo，BO Break 14Δ
→ (2/3×8)−(1/3×14) = 0.7Δ BI prism
不通過時的處置選項
① 稜鏡補正
BI prism 緩解外斜壓力
② 視覺訓練
增加 BO 儲備量
③ 正鏡補正
高 AC/A 時優先考慮
⚡ 現場計算（1 分鐘）：近距 10Δ exo，BO Break 18Δ。通過了嗎？需要稜鏡嗎？
答：需要 ≥20Δ，18Δ 不通過。稜鏡 = (2/3×10)−(1/3×18) = 6.7−6 = 0.7Δ BI

## Slide 13
PART 4｜臨床深度
Percival's Criterion：平衡不了就會累
較小儲備（BI 或 BO Break） ≥ 1/2 × 較大儲備
⚖️
BI 儲備
BO 儲備
BI 6Δ / BO 24Δ
6 < 12（24/2） → ❌ 不通過
BI 12Δ / BO 20Δ
12 ≥ 10（20/2） → ✅ 通過
Sheard 管「夠不夠強」，Percival 管「夠不夠均衡」——兩個都要過。
常見於：手術後殘餘不平衡、過度 BO 訓練（遊戲成癮者）

## Slide 14
PART 4｜臨床深度
AC/A 比：Gradient 法（臨床首選）
1
測量基礎近距斜位
例：6Δ exo（外斜）
2
加 −1.00D 鏡片再測斜位
例：9Δ exo（增加）
3
計算差值
9 − 6 = 3Δ（集合增加量）
4
AC/A = 差值 ÷ 鏡片度數
3 ÷ 1 = 3/1（正常）
正常 AC/A：3/1 ~ 5/1 ｜ 低（<3）→ 訓練優先 ｜ 高（>7）→ ADD / 稜鏡優先

## Slide 15
PART 4｜臨床深度
NPC（近點集合）：被遺忘的重要指標
年齡 | NPC 破裂點 | NPC 回復點 | 說明
< 40 歲 | ≤ 5cm | ≤ 7cm | 正常值
40–50 歲 | ≤ 6cm | ≤ 8cm | 老花前期，略退
50–60 歲 | ≤ 7cm | ≤ 9cm | 老花期
> 60 歲 | ≤ 8cm | ≤ 10cm | 老花期
⭐
連測三次，取後兩次平均——第一次通常最好（練習效應）
🎯
高 NPC + 低 BO Break = Convergence Insufficiency 最強指標組合
⏱️
30 秒測試，覆蓋最關鍵的 CI 篩查——你的診間沒有理由跳過
🔬 互動：兩兩配對，現場互測 NPC，比較雙方數值（3 分鐘）

## Slide 16
PART 4｜臨床深度
CISS 問卷：讓患者的症狀說話
≤ 15 分
正常
16–20 分
邊界
≥ 21 分
有症狀 CI
15 題症狀（5 分制）：
近距閱讀時眼睛疲勞
複視（間歇性）
字會移動或跳動
前額或眼眶頭痛
需要重讀同一行
看完後字變模糊
臨床三用途：
初診篩查
識別有雙眼症狀患者
治療前基準
建立分數作為對照
療效追蹤
分數下降 = 治療有效
敏感度 72%，特異度 81%（Rouse et al., 2004）

## Slide 17
PART 4｜臨床深度
Morgan Norms 完整速查表
測試項目 | 正常均值 / 範圍 | 文獻來源 | 異常閾值
遠距斜位 | 正位 ± 2Δ | Morgan 1944 | > 5Δ exo 或 > 2Δ eso
近距斜位 | 6Δ exo ± 3Δ | Morgan 1944 | > 9Δ exo 或 > 2Δ eso
近距 BI Break | 21 ± 4Δ | Wajuihian 2018 | < 12Δ
近距 BO Blur | 17 ± 5Δ | Wajuihian 2018 | < 10Δ
近距 BO Break | 21 ± 6Δ | Wajuihian 2018 | < 15Δ
遠距 BI Break | 7 ± 3Δ | Morgan; COMET | < 4Δ
遠距 BO Break | 18 ± 5Δ | Morgan; COMET | < 11Δ
NPC（破裂） | ≤ 5cm（< 40歲） | CITT 2008 | > 7cm
NRA | +2.00 ± 0.50D | Sheedy & Saladin | < +1.50D
PRA | −2.37 ± 1.00D | Sheedy & Saladin | > −1.50D
MEM | +0.50D（+0.25~+0.75） | Birnbaum 1993 | < 0D 或 > +1.00D
Flipper（雙眼） | 12 ± 5 cpm | Zellers 1984 | < 8 cpm
📌 建議印出此表，護貝後貼在診間。

## Slide 18
PART 4｜臨床深度
調節四兄弟：AA、NRA、PRA、MEM
AA（調節幅度）
天花板
Hofstetter 均值
18.5 − 0.3 × 年齡
異常：低均值 ≥ 2D
NRA（鬆弛上限）
能放到哪
正常：+2.00 ± 0.50D
異常：< +1.50D
→ 無法充分放鬆調節
PRA（施力上限）
能用到哪
正常：−2.37 ± 1.00D
異常：> −1.50D
→ 長時間近距工作受限
MEM（當下位置）
現在在哪
正常：+0.25 ~ +0.75D
> +1.00D → 調節落後
< 0D → 調節痙攣疑慮
口訣：NRA 鬆、PRA 緊、MEM 看位置、AA 定天花板

## Slide 19
PART 4｜臨床深度
三大異常模式：臨床最常見組合
集合不足（CI）
4–8% 一般人群
近距外斜 > 9Δ（遠距正常）
NPC > 5cm（多次測量）
BO Break < 15Δ
CISS ≥ 21 分
處置：
視覺訓練優先（Pencil Push-up、Brock String）
調節不足（AI）
近視高發地區常見
AA 低均值 ≥ 2D
MEM > +1.00D
PRA < −1.50D
Flipper < 8 cpm
處置：
調節訓練 + 排除高度遠視殘留
基本外斜（Basic Exo）
最常見斜位類型
遠近斜位相近
中等 AC/A
Sheard/Percival 需計算
多數代償良好
處置：
儲備足 → 觀察；不足 → 稜鏡或訓練

## Slide 20
PART 4｜整合練習
整合案例演練：32 歲 UI 設計師
📋 患者資料
屈光：
OU −2.00DS，矯正視力 1.0/1.0
近距斜位：
10Δ exo
遠距斜位：
2Δ exo（正常）
NPC：
7cm（偏高）
BO Break（近）：
13Δ（低）
BI Break（近）：
20Δ（正常）
NRA / PRA：
+2.00D / −1.25D
MEM：
+0.75D（稍高）
CISS：
26 分（症狀明顯）
🔍 分析流程（小組競賽）
Step 1
聚散系統
近距大量外斜 + NPC 高 + BO 不足 → CI 模式
Step 2
Sheard
10Δ 需 BO ≥ 20Δ，實測 13Δ → ❌ 不通過
Step 3
調節系統
PRA 偏低 → 調節施力受限
Step 4
AC/A
低正常（3/1）→ 訓練優先，稜鏡效果有限
Step 5
診斷
CI + 輕度 Accommodative Lag
Step 6
處置
視覺訓練 6 週 + 工作距離調整
🏆 各桌獨立診斷，5 分鐘後分享答案——最接近者獲獎！

## Slide 21
MYOWNVISION
雙眼機能分析平台
📊
一頁輸入
斜位、融像、調節、CISS 全整合
⚡
即時計算
Sheard、Percival、AC/A 自動顯示
📈
OEP 圖表
視覺化呈現患者能力邊界
📄
患者報告
白話診斷，可列印分享
📚
文獻連結
每個數值附 evidence badge
🌐
中英雙語
切換鍵一鍵轉換語言
由驗光師開發，為診間而生。

## Slide 22
PART 5｜工具演示
輸入介面：8 個區塊，5 分鐘完成
👤 患者基本資料
年齡、工作距離、PD
👁️ 屈光資料
球面、柱面、軸度（雙眼）
↔️ 斜位
遠距 / 近距斜位（exo+/eso-）
🔁 融像儲備
近距 / 遠距 BI、BO（Blur/Break/Recovery）
📏 NPC
破裂點（cm）
🧠 調節系統
AA、NRA、PRA、MEM、Flipper
🔢 AC/A
Gradient 法結果輸入
📝 CISS 問卷
內建 15 題，自動計算總分
未填欄位自動標示資料品質等級：🔴 關鍵缺漏 🟡 建議補充 ⚪ 可選

## Slide 23
PART 5｜工具演示
OEP 圖表：視覺化的能力邊界
調節量（D）
集散量（Δ）
AA 天花板（實測）
BO
BI
✅ 舒適可用區
需求點
AA 天花板（必用實測值）
BO 邊界（聚合儲備）
BI 邊界（散開儲備）
舒適雙眼視覺區
工作距離需求點
⚠️ 重要提醒
OEP 天花板必須用「實測 AA」
用公式估算會漏診調節不足（AI）

## Slide 24
PART 5｜工具演示
ZCSBV：個人化的舒適視覺區
Zone of Clear Single Binocular Vision
ZCSBV
（清楚雙眼視覺區）
需求線
調節（D）
集散（Δ）
4 大臨床應用
1
配鏡確認
新處方後需求點是否仍在舒適帶中
2
ADD 評估
加入 ADD 後需求點移動的預測
3
稜鏡評估
稜鏡補正後圖形變化的預覽
4
治療追蹤
訓練前後圖形比較，量化進步
這張圖可以列印給患者——讓他們看懂自己的眼睛狀況。

## Slide 25
PART 5｜工具演示
患者報告：讓診斷說給家長聽
👨‍👩‍👧 患者 / 家長
白話故事版
健康摘要：白話說明問題
症狀關聯：為什麼不舒服
圖表展示（ZCSBV）
明確下一步行動
🔬 驗光師
臨床數據版
完整測試數值
Sheard / Percival 計算結果
稜鏡計算量
處置方向建議
📚 研究 / 轉介
文獻引用版
每項數值的 evidence grade
引用文獻（APA格式）
診斷依據說明
可匯出 PDF
🎭 角色扮演（3+3 分鐘）：一人扮患者，一人用報告解釋 CI 診斷，互換一次

## Slide 26
PART 6｜實戰落地
8 分鐘篩查流程：明天就能用
1
2 分
CISS 問卷
候診時 QR code 填寫
→ ≥ 21 分 → 完整評估
2
1 分
遠近斜位
von Graefe 或 Cover test
→ > 9Δ exo near → 加測 NPC
3
1 分
NPC × 3 次
取後兩次平均或最差值
→ > 5cm → 高度懷疑 CI
4
2 分
近距 BO Break
prism bar 或旋轉稜鏡
→ < 15Δ → Sheard 計算
5
2 分
NRA / PRA
±0.25D trial lens 加減
→ PRA < −1.50D → AI 懷疑
所有正常 → 記錄，下次複診比較。任一異常 → 輸入 MYOWNVISION 做完整分析。

## Slide 27
PART 6｜實戰落地
常見 NG 場景：我踩過的五個坑
❌
AA 沒量，用公式估算
⚠️ OEP 天花板虛報，漏診調節不足
✅ 對策：
有症狀年輕患者 → 必測實測 AA
❌
NPC 只測一次
⚠️ 第一次通常最好，不代表真實能力
✅ 對策：
連測三次，取後兩次或最差值
❌
斜位正常就停手
⚠️ 代償性斜位者仍可能 BO 不足
✅ 對策：
斜位 + 融像儲備一定要成對測量
❌
只看 Break，不記 Recovery
⚠️ Recovery 差 > Break 差 → 更強症狀預測
✅ 對策：
記錄格式：Blur / Break / Recovery（空白也記）
❌
用術語跟患者解釋
⚠️ 患者聽不懂 → 不遵從 → 療效差
✅ 對策：
用 MYOWNVISION 白話報告，只講三件事

## Slide 28
PART 6｜實戰落地
如何跟患者說清楚（不用術語）
外隱斜
❌ 前：
你有 10 個稜鏡度的外隱斜，Sheard 準則不通過。
✅ 後：
你的兩隻眼睛有往外分開的傾向，大腦一直在用力把它們拉回來，用久了當然累。就像一直緊握拳頭——力氣遲早撐不住。
調節不足
❌ 前：
你的 AA 低於 Hofstetter 均值 3D，PRA 不足。
✅ 後：
你眼睛的對焦肌肉有點提早退步了。正常 30 歲可以對到 40 公分，你現在可能只到 50 公分就模糊。你的電腦螢幕就在那個臨界點上。
視覺訓練的時間
❌ 前：
視覺訓練需要 6–12 週才有效果。
✅ 後：
你去健身房練二頭肌，第一週看不太出來，六週後就有感覺了。眼睛的肌肉訓練也一樣——持續才有效。
原則：用身體比喻 · 說「為什麼不舒服」而不只是「什麼異常」· 給明確的下一步

## Slide 29
PART 6｜實戰落地
你的雙眼視覺升級路線圖
Week 1–2
建立習慣
8 分鐘篩查加入有症狀患者流程
印出 Morgan Norms 速查表
用 MYOWNVISION 輸入 3 位真實患者
🎯 第一位患者得到新診斷
Month 1–2
建立信心
常規做雙眼篩查（近距症狀者）
用白話報告跟家長解釋
追蹤第一批 CI/AI 患者 CISS 分數
🎯 成功說服一位患者做視覺訓練
Month 3+
建立聲譽
建立「雙眼機能評估特診」項目
成為診所的雙眼視覺顧問
因評估獲得患者轉介
🎯 因口碑獲得轉介新患者
✍️ 現在：拿出一張紙，寫下你明天要做的第一個改變。

## Slide 30
你已經把它
串起來了。
每一位說「我度數對了但還是不舒服」的患者， 都在等你用這把鑰匙開門。
🌐 myownvision.com（工具）
📖 Scheiman & Wick, Clinical Management of Binocular Vision (4th ed.)
📊 Morgan 1944, Wajuihian 2018, CITT 2008
李錫彥 驗光師
自己的眼鏡・自己的驗光所（三峽）｜uncle-glasses.net
Q & A