教育部專案報告-送愛到學校(終極全量深度版)

====================

# 第一章：前言

---

# 1.1 台灣學童近視現況

台灣是全球近視盛行率最高的國家之一。根據教育部統計資料，我國學童的視力不良率隨年齡逐步攀升，至高中階段已超過八成。

# 各階段學生視力不良率（2024 年）

| 年級 | 視力不良率 |

|------|-----------|

| 國小一年級 | 25.9% |

| 國小六年級 | 61.5% |

| 國中三年級 | 76.0% |

| 高中三年級 | 83.7% |

# 近視率變化趨勢（2005-2024）

| 指標 | 2005 年 | 2011 年（高峰） | 2024 年 | 變化 |

|------|---------|----------------|---------|------|

| 小六視力不良率 | 54.8% | 65.0% | 61.5% | +6.7% |

| 國三視力不良率 | 71.6% | 77.7% | 76.0% | +4.4% |

| 高三視力不良率 | 86.0% | 87.7% | 83.7% | -2.3% |

**關鍵發現**：

- 2005 至 2011 年間，各階段近視率**持續惡化**

- 2011 年後才開始緩慢下降

- 至 2024 年，國小階段近視率仍高於 2005 年水準

# 高度近視盛行率

根據國民健康署 106 年調查（散瞳驗光）：

| 年級 | 高度近視率（≥500度） |

|------|---------------------|

| 國小六年級 | 10.3% |

| 國中三年級 | 28.0% |

| 高中三年級 | 35.7% |

**警訊**：超過三分之一的高中生已達高度近視，將面臨終生視力健康風險。

# 國際比較

| 國家/地區 | 青少年近視率 | 主要策略 |

|-----------|-------------|----------|

| 台灣 | ~85% | 散瞳劑為主 |

| 新加坡 | ~80% | 戶外活動 + 低濃度阿托品 |

| 中國（都市） | ~80% | 戶外活動 2 小時政策 |

| 澳洲 | ~20% | 自然戶外生活型態 |

| 美國 | ~40% | — |

---

# 1.2 現行政策檢討

# 1.2.1 散瞳劑政策回顧

民國 88 年（1999 年），在眼科醫學會主導下，台灣開始大規模推動以**散瞳劑（阿托品）** 作為學童近視控制的主要策略。

**政策內容**：

- 對近視學童點用 0.5% 或 1% 阿托品眼藥水

- 透過學校健康檢查發現異常後轉介眼科

- 作為國家級近視防治的核心措施

# 1.2.2 政策成效評估

**客觀數據分析**：

根據教育部 20 年的視力統計資料：

| 時期 | 小六視力不良率變化 | 評估 |

|------|-------------------|------|

| 1999-2005（政策推動前 6 年） | — | — |

| 2005-2011（政策推動中） | 54.8% → 65.0% | ❌ 惡化 10.2% |

| 2011-2024（政策調整後） | 65.0% → 61.5% | ⚠️ 略改善 3.5% |

| **整體 2005-2024** | **54.8% → 61.5%** | **❌ 仍惡化 6.7%** |

**結論**：政策推動超過 25 年，近視率**未見顯著下降**，反而在初期持續惡化。

# 1.2.3 問題分析

**為何高濃度散瞳劑政策成效不彰？**

| 問題 | 說明 |

|------|------|

| **副作用大** | 高濃度阿托品（0.5-1%）造成嚴重畏光、調節麻痺，影響日常學習 |

| **依從性差** | 副作用導致家長與學童不願持續使用 |

| **停藥反彈** | 停止用藥後近視可能加速進展 |

| **單一策略** | 未配合戶外活動等環境介入 |

| **環境惡化** | 3C 產品普及，近距離用眼時間大幅增加 |

| **缺乏追蹤** | 轉介後缺乏系統性追蹤機制 |

| **醫療量能不足** | 眼科診所塞車，檢查品質下降 |

| **專業人力錯置** | 驗光師資源未被有效運用 |

# 1.2.4 現行轉介制度的結構性問題

除了散瞳劑政策本身的問題外，現行學童視力保健體系還存在以下結構性問題：

# 問題一：眼科塞車，醫療品質堪憂

每學期開學後，學校發出大量視力檢查回條，造成眼科診所大排長龍：

- 家長與學童動輒等待 **1-2 小時**

- 醫師被迫壓縮看診時間，甚至 **不到 5 分鐘**

- 無法提供完整的視機能評估與衛教

- 真正需要醫療的眼疾個案反而被排擠

# 問題二：6 歲以下檢測的矛盾現象

《驗光人員法》規定驗光師不得對 6 歲以下兒童驗光，立法精神是保護幼童。然而：

- 眼科診所因人力不足，常由 **未具國考證照的人員** 操作驗光儀器

- 形成「**法規最嚴、現場最鬆**」的矛盾

- 最需要專業評估的族群，反而得到最不專業的服務

> **有法規沒人力，有名目沒實質**——這是台灣學童視力保健體系的核心困境。

# 1.2.5 國際實證的啟示

根據亞洲大型臨床研究（如 LAMP Study）及多項統合分析：

1. **0.05% 阿托品是目前的黃金標準**——效果接近高濃度，副作用大幅減少

2. **戶外活動可減少 46% 的新發近視**

3. **多種介入措施（光學、藥物、環境）應綜合運用**

**新加坡經驗**：

- 推動「戶外活動 + 低濃度阿托品」雙軌策略

- 近視進展速度明顯減緩

---

# 1.3 本手冊目的與定位

# 1.3.1 目的

本手冊由**臺灣視光視力保健學會**編撰，旨在：

1. **提供實證為基礎的建議**：所有建議均引用高品質研究證據

2. **客觀評估現行政策**：以數據檢視政策成效

3. **提出更有效的策略**：參考國際經驗與最新研究

4. **建立可執行的方案**：在現行體制內可落地執行

# 1.3.2 定位

| 項目 | 說明 |

|------|------|

| **發起單位** | 臺灣視光視力保健學會 |

| **適用對象** | 學校、衛生單位、教育主管機關、家長 |

| **適用範圍** | 高級中等以下學校（幼兒園至高中職） |

| **專業角度** | 驗光師專業，配合眼科醫療體系 |

# 1.3.3 本手冊的核心主張

1. ✅ **預防重於治療**：強調戶外活動等環境介入

2. ✅ **實證為本**：所有建議皆有研究支持

3. ✅ **綜合策略**：不依賴單一方法

4. ✅ **跨專業合作**：驗光師、眼科、學校共同照護

5. ✅ **可執行性**：在現行法規與體制內可落實

6. ✅ **全齡視野**：從學童近視延伸至全民視力健康

7. ✅ **城鄉均衡**：關注偏鄉醫療資源不足的問題

3. ✅ **綜合策略**：不依賴單一方法

4. ✅ **跨專業合作**：驗光師、眼科、學校共同照護

5. ✅ **可執行性**：在現行法規與體制內可落實

# 1.3.4 本手冊不是什麼

- ❌ 不是攻擊特定專業的文件

- ❌ 不是取代眼科醫療的指引

- ❌ 不是商業產品推廣

- ❌ 不是未經驗證的意見

---

# 本章重點摘要

| 議題 | 現況 | 建議方向 |

|------|------|----------|

| 近視盛行率 | 高中生超過 80%，全球最高 | 需積極介入 |

| 高度近視率 | 高中生超過 35% | 預防勝於控制 |

| 散瞳劑政策 | 25 年來未見顯著成效 | 需檢討調整 |

| 介入策略 | 過度依賴單一藥物 | 應採綜合策略 |

| 戶外活動 | 未被充分重視 | 應列為核心策略 |

---

*下一章：近視的基礎知識*

====================

====================

# 第二章：近視的基礎知識

---

# 2.1 什麼是近視

# 2.1.1 定義

**近視（Myopia）** 是一種屈光不正，指眼球的屈光力與眼軸長度不匹配，導致遠方物體的光線聚焦在視網膜**前方**，而非視網膜上，造成遠方影像模糊。

簡單來說：**看遠模糊、看近清楚**。

# 2.1.2 近視的成因

近視的形成主要有兩種機制：

| 類型 | 機制 | 說明 |

|------|------|------|

| **軸性近視** | 眼軸過長 | 最常見，約占 95% 以上 |

| **屈光性近視** | 角膜或水晶體屈光力過強 | 較少見 |

**眼軸長度與近視的關係**：

- 正常成人眼軸約 **24 mm**

- 眼軸每增長 **1 mm**，近視約增加 **250-300 度**

- 高度近視者眼軸可超過 **26-28 mm**

# 2.1.3 近視的分類

| 程度 | 度數範圍 | 眼軸長度（約） |

|------|---------|---------------|

| **輕度近視** | < 300 度（< 3.00 D） | < 25 mm |

| **中度近視** | 300-600 度（3.00-6.00 D） | 25-26 mm |

| **高度近視** | ≥ 600 度（≥ 6.00 D） | > 26 mm |

**注意**：台灣官方以 **500 度**（5.00 D）作為高度近視標準，較國際常用的 600 度嚴格。

# 2.1.4 真性近視 vs 假性近視

| 類型 | 機制 | 特徵 | 處置 |

|------|------|------|------|

| **假性近視** | 睫狀肌過度收縮（調節痙攣） | 用眼過度後暫時看不清遠方，休息後改善 | 休息、放鬆調節 |

| **真性近視** | 眼軸增長 | 持續性的遠方視力模糊 | 需矯正與控制 |

**如何區分？**

- 需經**散瞳驗光**（睫狀肌麻痺劑）後測量

- 散瞳後度數消失 → 假性近視

- 散瞳後度數仍在 → 真性近視

---

# 2.2 近視是怎麼發生的

# 2.2.1 眼球發育與近視

人類出生時多為遠視（約 +2.00 到 +3.00 D），隨著生長發育，眼球逐漸增長，屈光狀態趨向正視。這個過程稱為「**正視化（Emmetropization）**」。

**正常發育**：

- 嬰幼兒：遠視

- 學齡期：逐漸趨向正視

- 成年：穩定於正視或輕度遠視/近視

**近視發生**：

- 眼軸增長**過快**或**過度**

- 超過正視狀態，變成近視

- 一旦眼軸增長，**無法逆轉**

# 2.2.2 近視發生的關鍵時期

| 時期 | 說明 |

|------|------|

| **學齡前（3-6 歲）** | 若此時已無遠視儲備，近視風險極高 |

| **國小階段（6-12 歲）** | 近視發生的高峰期 |

| **國中階段（12-15 歲）** | 近視快速進展期 |

| **高中以後** | 進展趨緩，但高度近視者仍可能惡化 |

**重要概念：遠視儲備**

- 學齡前兒童應有 **+1.00 到 +2.00 D** 的遠視儲備

- 遠視儲備不足的兒童，更容易在學齡期發展為近視

# 2.2.3 遺傳因素

| 父母近視狀況 | 子女近視風險 |

|-------------|-------------|

| 父母皆無近視 | 約 10-15% |

| 父母一方近視 | 約 25-40% |

| **父母皆近視** | **約 45-60%** |

**重要提醒**：

- 遺傳傾向≠命中注定

- 環境因素可以**調控**遺傳表現

- 高風險兒童更需要積極預防

# 2.2.4 環境因素

| 因素 | 影響 | 證據等級 |

|------|------|---------|

| **近距離用眼時間** | 時間越長，風險越高 | 中 |

| **戶外活動時間** | 時間越長，風險越低 | **高** |

| **閱讀距離** | 距離越近，風險越高 | 中 |

| **照明條件** | 光線不足可能增加風險 | 低 |

| **教育程度/升學壓力** | 高度相關 | 高 |

---

# 2.3 近視的危險因子

# 2.3.1 不可改變的因素

| 因素 | 說明 |

|------|------|

| 遺傳 | 父母近視，子女風險增加 |

| 種族 | 東亞人群風險較高 |

| 性別 | 女性略高於男性（部分研究） |

# 2.3.2 可改變的因素

| 因素 | 建議 | 證據等級 |

|------|------|---------|

| **戶外活動** | 每天至少 2 小時 | **A（高）** |

| **近距離用眼** | 減少不必要的近距離用眼 | B（中） |

| **閱讀距離** | 維持 30-40 cm | B（中） |

| **用眼休息** | 每 30 分鐘休息 | C（低） |

| **電子產品** | 限制使用時間 | B（中） |

# 2.3.3 高風險族群

以下兒童應特別注意：

1. **父母雙方皆近視**

2. **學齡前已無遠視儲備**（< +0.75 D）

3. **較早發生近視**（8 歲前）

4. **每年近視增加超過 100 度**

5. **大量近距離用眼**（補習、電子產品）

6. **戶外活動時間極少**

---

# 2.4 高度近視的併發症

高度近視不只是「度數深」的問題，更是**眼睛的慢性疾病**。

# 2.4.1 為什麼高度近視危險？

眼軸過長會導致：

- 眼球壁（鞏膜）變薄

- 視網膜被拉伸

- 眼內結構受損

# 2.4.2 主要併發症

| 併發症 | 說明 | 後果 |

|--------|------|------|

| **視網膜剝離** | 視網膜從眼球壁脫落 | 可能永久失明 |

| **近視性黃斑部病變** | 黃斑部萎縮、出血、裂孔 | 中心視力喪失 |

| **青光眼** | 眼壓過高，視神經受損 | 視野缺損、失明 |

| **白內障** | 提早發生，且手術風險較高 | 視力下降 |

| **飛蚊症** | 玻璃體退化 | 視覺干擾 |

# 2.4.3 風險數據

與正常眼睛相比，高度近視者的風險：

| 併發症 | 風險倍數 |

|--------|---------|

| 視網膜剝離 | **5-20 倍** |

| 黃斑部病變 | **40-60 倍** |

| 青光眼 | **2-3 倍** |

| 白內障 | **2-5 倍** |

# 2.4.4 關鍵訊息

> **近視不只是配眼鏡的問題，而是終生的眼睛健康風險。**

>

> **預防近視發生、控制近視進展，就是保護孩子一輩子的視力。**

---

# 本章重點摘要

| 概念 | 要點 |

|------|------|

| 近視本質 | 眼軸過長，光線聚焦在視網膜前 |

| 真假近視 | 需散瞳驗光區分 |

| 關鍵時期 | 國小階段是發生高峰，國中是進展高峰 |

| 遠視儲備 | 學齡前應有 +1.00 D 以上的儲備 |

| 主要危險因子 | 遺傳、近距離用眼多、戶外活動少 |

| 高度近視危害 | 大幅增加視網膜剝離、黃斑部病變等失明風險 |

---

*下一章：近視預防策略*

====================

====================

# 第三章：近視預防策略

---

# 本章重點

**預防勝於治療**。一旦發生近視，眼軸增長無法逆轉，只能透過控制策略延緩進展。因此，**在近視發生前採取預防措施**是最有效的策略。

---

# 3.1 戶外活動（證據等級：A）

# 3.1.1 科學證據

戶外活動是目前**證據最充分**的近視預防策略。

**關鍵研究**：

| 研究 | 發現 |

|------|------|

| Xiong et al. 2017（Meta-analysis） | 戶外活動減少 **46%** 新發近視（RR = 0.54） |

| Cochrane Review 2024 | 增加戶外時間可預防近視發生 |

| He et al. 2015（中國 RCT） | 每天增加 40 分鐘戶外課程，近視發生率下降 **23%** |

| Wu et al. 2013（台灣研究） | 戶外活動 ≥ 11 小時/週可有效預防近視 |

# 3.1.2 作用機制

戶外活動為何能預防近視？目前認為與以下因素有關：

| 機制 | 說明 |

|------|------|

| **光照強度** | 戶外光照（10,000-100,000 lux）遠高於室內（300-500 lux） |

| **多巴胺釋放** | 光照刺激視網膜釋放多巴胺，抑制眼軸增長 |

| **視覺環境** | 戶外遠距離視覺，減少調節負擔 |

| **紫外線** | 可能有保護作用（研究中） |

**重要發現**：是「**光照**」而非「運動」本身產生保護效果。在戶外即使不運動，也有保護效果。

# 3.1.3 建議時間

| 來源 | 建議 |

|------|------|

| 國際近視研究所 (IMI) | 每天 **≥ 2 小時** |

| 澳洲研究 | 每週 **≥ 14 小時** |

| 本手冊建議 | **每天至少 2 小時**（可累計） |

**時間可以累計**：

- 上學途中 15 分鐘

- 課間戶外 10 分鐘 × 4 次 = 40 分鐘

- 體育課 40 分鐘

- 放學後 30 分鐘

- **合計約 2 小時**

# 3.1.4 學校可以做什麼

| 措施 | 說明 |

|------|------|

| **下課淨空教室** | 鼓勵學生到戶外活動 |

| **戶外體育課** | 盡量在戶外進行 |

| **戶外課程** | 將適合的課程移到戶外 |

| **增加課間時間** | 延長下課時間 |

| **陽光早操** | 利用晨間時光 |

# 3.1.5 家長可以做什麼

| 措施 | 說明 |

|------|------|

| 假日安排戶外活動 | 公園、郊遊、運動 |

| 減少室內補習時間 | 避免過度犧牲戶外時間 |

| 鼓勵戶外運動 | 任何戶外運動都有幫助 |

| 以身作則 | 全家一起戶外活動 |

# 3.1.6 注意事項

- ☀️ **陰天也有效**：陰天戶外光照仍遠高於室內

- 🕶️ **必要時戴太陽眼鏡**：保護眼睛不受強光傷害

- 🧴 **注意防曬**：保護皮膚

- ⚠️ **對已近視者效果有限**：預防效果優於控制效果

---

# 3.2 用眼習慣（證據等級：B）

# 3.2.1 科學證據

| 因素 | 與近視的關係 | 證據等級 |

|------|-------------|---------|

| 近距離用眼時間 | 時間越長，風險越高 | 中 |

| 閱讀距離 | 距離越近，風險越高 | 中 |

| 連續用眼時間 | 越長越不利 | 低-中 |

# 3.2.2 建議原則

**3010 原則**：

- 近距離用眼 **30 分鐘**

- 休息 **10 分鐘**（看遠處或閉眼）

**其他建議**：

| 項目 | 建議 |

|------|------|

| 閱讀距離 | **35-40 公分**（約手肘到指尖的距離） |

| 電腦距離 | **50-70 公分** |

| 姿勢 | 坐姿端正，避免趴著或躺著看書 |

| 握筆姿勢 | 正確握筆，避免頭部過度前傾 |

# 3.2.3 電子產品使用建議

| 年齡 | 建議 |

|------|------|

| 2 歲以下 | **避免使用**（除視訊通話） |

| 2-5 歲 | 每天 **< 1 小時**，且需有成人陪伴 |

| 6-12 歲 | 每天 **< 2 小時**（非學習用途） |

| 12 歲以上 | 合理控制，定時休息 |

**螢幕使用原則**：

- 大螢幕優於小螢幕

- 保持適當距離

- 調整螢幕亮度與對比

- 避免在黑暗中使用

---

# 3.3 視覺環境改善（證據等級：C）

# 3.3.1 照明

| 項目 | 標準 |

|------|------|

| 教室照明 | 桌面 **≥ 500 lux**，黑板 **≥ 500 lux** |

| 閱讀照明 | **300-500 lux** |

| 光源位置 | 左前方（右撇子），避免陰影 |

| 避免眩光 | 不直視光源，避免反射 |

# 3.3.2 課桌椅

| 項目 | 說明 |

|------|------|

| 桌椅高度 | 應配合學生身高調整 |

| 座位距離 | 與黑板距離適當 |

| 定期調換座位 | 避免長期斜視黑板 |

# 3.3.3 教室環境檢核表

- [ ] 照明是否充足均勻？

- [ ] 是否有眩光或反射？

- [ ] 窗戶是否有適當遮陽？

- [ ] 黑板是否有反光？

- [ ] 課桌椅高度是否適合？

- [ ] 學生是否能清楚看到黑板？

---

# 3.4 遠視儲備監測

# 3.4.1 什麼是遠視儲備

學齡前兒童眼球尚未發育完全，通常呈現輕度遠視狀態。這個「遠視度數」就是未來眼球增長的「緩衝空間」。

| 年齡 | 正常遠視儲備 |

|------|-------------|

| 3 歲 | +2.00 D 左右 |

| 4 歲 | +1.50 D 左右 |

| 5 歲 | +1.25 D 左右 |

| 6 歲 | +1.00 D 左右 |

# 3.4.2 正視化（Emmetropization）的科學原理

**什麼是正視化？**

嬰兒出生時通常帶有 **+2.00D ~ +3.00D** 的遠視，這是為了對抗眼球隨年齡增長（眼軸拉長）而預留的「緩衝空間」。

**健康的發育過程**是：

- 眼軸逐漸拉長

- 遠視度數逐漸減少

- 最終在 6 歲左右達到「低度遠視（+0.50D ~ +1.00D）」的理想狀態

**學術依據**：

- **Mutti (2009)** 指出，正視化是一個雙向修正的過程，過高的遠視如果不下降，反而是發育停滯的訊號。

- **Flitcroft (2014)** 在 *Eye (Nature)* 明確表示：大於 +4.00D 的高度遠視常伴隨正視化機制的失敗（Failure of emmetropization），這不是好事，而是病理性的徵兆。

> **結論**：遠視是在「動態消耗」中才顯得健康，死守著不降並非好事。

# 3.4.3 為什麼遠視儲備重要

**遠視儲備不足是近視發生的重要預測指標**：

| 6 歲時遠視儲備 | 國小畢業時近視風險 |

|---------------|-------------------|

| ≥ +1.25 D | 低 |

| +0.75 ~ +1.00 D | 中 |

| **< +0.75 D** | **高** |

| 已經正視或近視 | **極高** |

**學術依據**：

- **CLEERE Study (Mutti, Zadnik et al.)**：預測近視最強的單一指標是「學齡前的遠視屈光度」，研究指出 **+0.75D 以下**（6 歲時）才是高風險群。

- **Yue et al. (2025)**：確認 +0.50D ~ 0D 是高風險區。

# 3.4.4 ⚠️ 重要澄清：遠視儲備不是越多越好

這是一個常見的**錯誤觀念**，必須嚴正澄清：

> **遠視儲備是「安全氣囊」，不是「越多越安全」。**

>

> 就像開車需要安全氣囊，但你不會為了安全，在駕駛座塞滿十個氣囊把自己悶死。

# 過高遠視的風險

遠視度數如果「儲備」得太多（例如 5 歲還有 +3.00D 以上），**不是「本錢雄厚」，而是「調節負擔過重」**。

| 過高遠視的問題 | 說明 |

|--------------|------|

| **調節性內斜視** | 為了看清近物過度調節，誘發眼睛向內偏斜 |

| **弱視風險** | 視網膜長期模糊，影響視覺發育 |

| **正視化失敗** | 可能是病理性發育停滯的徵兆 |

| **學習障礙** | 近距離閱讀困難、眼睛疲勞 |

**學術依據**：

- **Srinivasan (2025)**：超過 +4.00D 的遠視，發生內斜視的機率是指數級上升。

- **Vision in Preschoolers (VIP) Study**：未矯正的中高度遠視會影響學齡前的視力發育與學習表現。

> **結論**：盲目追求高儲備量，可能會讓孩子從「預防近視」變成「罹患弱視/斜視」，這是撿了芝麻丟了西瓜。

# 正確的觀念

| 錯誤觀念 | 正確觀念 |

|---------|---------|

| 遠視儲備越多越好 | **適量即可，過高是病態** |

| 死守遠視不讓它降 | **正常消耗是健康發育** |

| 只看單一時間點的存量 | **監控消耗速度更重要** |

**黃金標準**：

- **6 歲時 +0.75D ~ +1.25D** 是理想範圍

- **+1.00D 左右是完美值**

- 不需要追求 +2.00D 或 +3.00D 這種極端值

# 監控重點：消耗速度

預測近視風險，看的是**「消耗速度」**而非單一時間點的「存量」。

| 情境 | 風險評估 |

|------|---------|

| 6 歲有 +0.75D，但過去兩年眼軸增長穩定緩慢 | ✅ 安全 |

| 從 +2.00D 在一年內掉到 +0.50D | ⚠️ 高風險（近視高速公路）|

| 遠視度數完全不降 | ⚠️ 可能是發育停滯，需進一步評估 |

# 3.4.5 建議

- 學齡前（4-6 歲）應至少檢查一次屈光狀態

- 若遠視儲備不足（< +0.75D），應加強預防措施

- 若遠視過高（> +2.00D），應評估是否需要矯正

- 高風險兒童應每 6 個月追蹤

- **重點監控「變化速度」，而非單純追求高數值**

- 學齡前（4-6 歲）應至少檢查一次屈光狀態

- 若遠視儲備不足，應加強預防措施

- 高風險兒童應每 6 個月追蹤

---

# 3.5 預防策略總結

# 有效的預防措施

| 策略 | 證據等級 | 效果 | 可行性 | 成本 |

|------|---------|------|--------|------|

| **戶外活動 ≥ 2hr/天** | **A** | 減少 46% 發生率 | 高 | 無 |

| 減少近距離用眼 | B | 有保護效果 | 中 | 無 |

| 正確用眼習慣 | B-C | 可能有幫助 | 高 | 無 |

| 環境照明改善 | C | 可能有幫助 | 中 | 低 |

| 遠視儲備監測 | B | 早期發現高風險 | 中 | 低 |

# 關鍵訊息

> **戶外活動是目前最有效、最安全、成本最低的近視預防策略。**

>

> **每天至少 2 小時的戶外時間，應成為所有兒童的基本生活習慣。**

---

# 本章重點摘要

| 項目 | 要點 |

|------|------|

| 首要策略 | 增加戶外活動時間 |

| 建議時間 | 每天至少 2 小時 |

| 作用機制 | 光照刺激多巴胺釋放，抑制眼軸增長 |

| 用眼習慣 | 3010 原則、適當距離 |

| 環境改善 | 充足照明、適當桌椅 |

| 早期監測 | 追蹤遠視儲備 |

| 注意事項 | 戶外活動對已近視者效果有限，需配合控制策略 |

---

*下一章：近視控制方法*

====================

====================

# 2.2 學童視力治療與矯正：深度學理、臨床實務與法理鬥爭（全量鉅細靡遺版）

---

# 【大叔的開場白：格調決定高度】

在談論具體的技術細節前，我們必須先確立一個核心格調：**視力保健不是一門生意，而是一場對抗模糊的聖戰。** 之前的版本之所以被大叔斥為「敷衍」與「摘要」，是因為它們只看見了「度數」，卻忽略了「人」；只看見了「矯正」，卻忽略了「生理機制」與「社會公平」。

本章節不提供簡化的懶人包。我們提供的是紮實的學理細節、冰冷的臨床數據，以及驗光人員作為專業醫事人員，在 115 年落日條款前夕最嚴肅的法理控訴。

---

# 一、 藥物介入：阿托品（Atropine）的深度臨床對照與 LAMP 研究詳解

# 1.1 藥理學機制：超越「散瞳」的誤區

大眾常誤以為阿托品只是「讓瞳孔放大」，實則不然。阿托品是一種**非選擇性蕈毒鹼受體拮抗劑 (Non-selective Muscarinic Antagonist)**。其控制近視的核心機制並非單純放鬆調節，而是作用於視網膜（Retina）、脈絡膜（Choroid）或鞏膜（Sclera）上的蕈毒鹼受體，干擾眼軸增長的訊號傳導。

# 1.2 LAMP 研究（2019-2022）與濃度之爭：0.05% 的 Sweet Spot

根據香港中文大學發布的 **LAMP (Low-concentration Atropine for Myopia Progression) Study**，低濃度阿托品在亞洲學童中的表現如下：

| 濃度 | 屈光控制成效 (1年) | 眼軸增長抑制 (1年) | 副作用 (畏光/調節) | 結論 |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| **1%** | ~0.81 D | ~0.35 mm | 極嚴重，需多焦眼鏡 | 效果最強，但生活品質極差，已非首選 |

| **0.5%** | ~0.70 D | ~0.23 mm | 明顯，需搭配變色片 | 台灣早期主流，目前正被低濃度取代 |

| **0.05%** | **~0.62 D** | **~0.25 mm** | **輕微至中度，多數可適應** | ⭐ **目前公認的最佳平衡點 (The Sweet Spot)** |

| **0.01%** | ~0.38 D | ~0.13 mm | 極輕微 | 效果較不穩定，部分研究顯示與安慰劑組差異不大 |

**大叔觀點**：0.01% 在歐美研究（如 ATOM3）中表現差強人意。我們主張，對於快速進展的學童，應以 **0.05%** 為介入基線，而非一味追求「無感」卻「無效」的 0.01%。

# 1.3 臨床監測：雙眼視機能與「近見三連動 (Near Triad)」

長期使用阿托品會人為干擾生理本能，臨床上必須嚴格監測以下指標：

- **AC/A 比值 (Accommodative Convergence/Accommodation ratio)**：散瞳會導致調節力下降，若 AC/A 比值異常（如高 AC/A 伴隨內斜位傾向），長期點藥可能導致孩子看近時產生極大的融像壓力。

- **調節滯後 (Lag of Accommodation)**：藥物性調節能力下降會增加調節滯後，若不配合光學輔助，視網膜後離焦（Hyperopic Defocus）反而可能誘發度數增加，形成「越點越深」的弔詭。

- **近點輻輳 (NPC)**：需監測是否因調節麻痺導致輻輳力不足，造成閱讀跳行、專注力下降。

---

# 二、 光學介入：階梯式處置 SOP 與執行細節

# 2.1 第一階：單焦點鏡片 (SVL) 的 3 個月「良心追蹤期」

**這不是配眼鏡，這是生理觀察。**

對於初診近視，我們嚴禁直接推銷昂貴的控制鏡片。

1. **精準驗光**：必須包含主觀與客觀驗光、調節力與雙眼位測試。

2. **足度矯正**：拒絕「配不足」的陳舊觀念（Under-correction 會加速近視）。

3. **3 個月密集回診**：

- 若 3 個月內度數增加 < 25 度 → 證明單焦點鏡片 + 行為控制有效，維持現狀，為家長省下萬元。

- 若 3 個月內增加 **> 50 度** 或 **眼軸增長 > 0.1mm** → 判定為「快速進展者」，此時升級控制方案具有醫學正當性。

# 2.2 第二階：角膜塑型 (Ortho-K) 與 Washout SOP

角膜塑型不僅是提供白天免戴眼鏡的便利，其核心在於「周邊離焦」的物理成形。

- **臨床控制力**：約可抑制 40%-60% 的眼軸增長。

- **Washout (停戴期) 之必要性**：

大叔團隊要求所有 OK 片使用者，每年寒、暑假必須進行 **2-4 週的 Washout**。

- **目的**：讓角膜完全回彈至原始狀態，重新測量「真實度數」與「角膜地形圖」。

- **警語**：若不進行 Washout，僅靠眼軸長度（Axial Length）監控，會忽略角膜變形或散光軸度偏移的隱患。這才是專業的格調。

# 2.3 第三階：周邊離焦鏡片 (DIMS/HAL) 的法規陷阱

目前市售 DIMS/HAL 鏡片廠商，常在仿單中標註「應經散瞳驗光後使用」。

- **大叔批判**：這是人為製造的「驗光屏障」。我們尊重法規，但要求驗光師在執行此類鏡片驗配前，應與眼科醫師合作，確保處方具備完整散瞳數據，避免法律糾紛，同時確保非藥物介入的純粹性。

---

# 三、 法理鬥爭論述：6 歲以下驗光與 115 年落日條款

# 3.1 6 歲以下「醫師親自操作」的論辯

《驗光人員法》禁止驗光人員對 6 歲以下幼童進行驗光。

- **邏輯推演**：既然法律認為 6 歲以下驗光具有「極高專業風險」，連通過國家考照、受過專業臨床訓練的驗光師都被禁止執行，那麼依照「專業等序原則」，這項工作就不應下放到「無照助理」或「護理人員」手中。

- **強硬主張**：我們要求眼科診所落實 **「醫師親自操作驗光機」** 的法律義務。若眼科醫師僅坐在診間「判讀」由無照助理測得的數據，即是對法律精神的嚴重褻瀆。

# 3.2 115 年落日條款與離島自救方案

民國 115 年，隨《驗光人員法》落日條款到期，所有無證照人員將全面撤出驗光市場。

- **離島危機**：偏鄉與離島長年依賴傳統眼鏡行生存，一旦 115 年大限一到，若無「國家級驗光師」進駐，離島孩子將面臨「有錢也沒人幫你驗光」的慘況。

- **自救方案：跨領域合作模式**

1. **種子計畫**：由大叔團隊協助在地學子報考視光系，取得國考執照後返鄉回饋（如連江縣已有成功案例）。

2. **遠距醫囑指導**：建立眼科醫師遠距指導、驗光師現場執行的合法機制，打破地理限制。

---

# 四、 離島跨領域合作之執行 SOP (送愛到學校專用)

1. **第一線篩檢 (學校)**：護理師或受訓教師初步篩檢。

2. **深度複查 (驗光師到校)**：驗光師攜帶便攜式設備（檢影鏡、試鏡架），針對 6 歲以上異常者進行完整屈光與雙眼視機能評估（包含 AC/A, Lag 監測）。

3. **醫療銜接 (轉介)**：

- 疑似眼疾、6 歲以下、需點藥控制者 → 轉介至眼科醫師（或定期支援之眼科醫療團）。

- 單純屈光問題、光學矯正需求者 → 由驗光師接手精緻服務。

4. **追蹤回饋**：建立雲端視力存摺，確保島內外數據同步。

---

# 【結語：不搶回條，只求格調】

我們再次強調：驗光師不搶「蓋章回條」的掛號生意。我們要在眼科醫師無暇顧及的「20 分鐘精緻驗光」與「視覺功能管理」中，建立屬於我們的專業堡壘。115 年後的離島，不需要蓋章機器，需要的是具備溫度的視力守護者。

**—— 目鏡大叔影分身團隊 敬上**

====================

====================

# 第四章：近視控制方法

---

# 本章重點

當近視已經發生，目標轉為**控制進展**，延緩度數增加與眼軸增長，降低未來高度近視的風險。

本章介紹目前有實證支持的近視控制方法，並提供客觀的比較。

---

# 4.1 藥物介入

# 4.1.1 阿托品眼藥水（Atropine）

# 作用機制

阿托品是一種**非選擇性蕈毒鹼受體拮抗劑**，可透過以下機制減緩近視進展：

- 作用於視網膜或鞏膜的蕈毒鹼受體

- 可能影響眼軸增長的訊號傳遞

- 確切機制仍在研究中

# 不同濃度比較

根據亞洲地區大型臨床研究（LAMP Study, 香港中文大學）及多項網絡統合分析（Ha et al. 2022）：

| 濃度 | 1 年屈光控制 (D) | 1 年眼軸控制 (mm) | 副作用 | 備註 |

|------|-----------------|------------------|--------|------|

| **1%** | 0.81 | -0.35 | 嚴重 | 效果最強，但副作用大 |

| **0.5%** | 0.70 | -0.23 | 明顯 | 台灣過去主流 |

| **0.05%** | 0.62 | -0.25 | 輕微 | ⭐ **目前黃金標準** |

| **0.01%** | 0.38 | -0.13 | 極輕 | 效果較弱，歐美研究效果不一致 |

**重要發現**：

根據 LAMP Study（2019-2022）的研究結果：

- **0.05%** 在控制眼軸增長上效果顯著，且副作用極低

- **0.01%** 的效果在不同研究中結果不一致（亞洲研究效果較佳，歐美研究效果較差）

- 目前國際趨勢認為 **0.05% 是最佳平衡點（Sweet Spot）**

# 副作用

| 濃度 | 畏光 | 調節麻痺 | 瞳孔放大 | 近距離視力影響 |

|------|------|---------|---------|---------------|

| 高濃度（0.5-1%） | 嚴重 | 嚴重 | 明顯 | 需配戴近用眼鏡 |

| 中濃度（0.1-0.25%） | 中等 | 中等 | 中等 | 可能需要 |

| **低濃度（0.01-0.05%）** | 輕微 | 極輕 | 輕微 | 通常不需要 |

# 停藥反彈效應

研究顯示，停用阿托品後可能出現近視進展加速的「反彈效應」：

- 高濃度反彈較明顯

- 低濃度反彈較輕

- 建議逐步減量停藥，而非突然停止

# ⚠️ 雙眼視機能警語

**重要提醒**：長期使用散瞳劑（尤其是較高濃度）可能影響**近見三連動（Near Triad）**機制，包括：

- **調節（Accommodation）**：看近時水晶體變厚的能力

- **輻輳（Convergence）**：雙眼向內轉動對準近物的能力

- **瞳孔收縮（Miosis）**：看近時瞳孔縮小的反應

這三者在正常視覺中協同運作。散瞳劑會抑制調節與瞳孔收縮，進而可能影響 **AC/A ratio（調節性輻輳與調節比值）**，導致雙眼視覺協調問題。

**臨床建議**：

- 使用散瞳劑的學童應**定期監測雙眼視功能**

- 評估項目包括：調節幅度、調節靈活度、輻輳近點（NPC）、融像範圍

- 如發現雙眼視覺異常，應轉介驗光師進行完整評估

# 臨床建議

| 項目 | 建議 |

|------|------|

| 建議濃度 | **0.05%**（目前國際共識的最佳濃度） |

| 次選濃度 | 0.01%（副作用更低，但效果較不穩定） |

| 使用頻率 | 每晚一次 |

| 使用年齡 | 6 歲以上 |

| 使用期間 | 至少 2 年，視情況調整 |

| 停藥方式 | 逐步減量 |

| **處方權** | **需由眼科醫師處方** |

# 台灣現況問題

| 問題 | 說明 |

|------|------|

| 過去使用高濃度為主 | 副作用大，依從性差 |

| 低濃度製劑取得 | 需自費、藥局調劑 |

| 缺乏長期追蹤 | 停藥後缺乏系統性監測 |

---

# 4.1.2 其他藥物

| 藥物 | 效果 | 說明 |

|------|------|------|

| **Pirenzepine** | 有效 | 選擇性 M1 受體拮抗劑，副作用較少，但已停產 |

| **7-Methylxanthine** | 無明顯效果 | 不建議使用 |

---

# 4.2 光學介入

# 4.2.0 基礎矯正優先原則：回歸單焦點鏡片

在談論各種近視控制鏡片之前，我們必須先強調一個經常被忽視的重要原則：

> **不應跳過「基礎矯正」這一階。**

# 單焦點鏡片（Single Vision Lenses, SVL）的角色

對於**初次發現近視**或**度數穩定**的學童，**足度矯正的單焦點鏡片**仍是第一線的標準配備。

| 情境 | 建議 |

|------|------|

| 初次發現近視（< 100 度） | 先配單焦點鏡片觀察 |

| 度數穩定（< 50 度/年） | 單焦點鏡片可能已足夠 |

| 假性近視或調節緊張 | 配正確度數後可能穩定 |

| 快速進展（> 75-100 度/年） | 考慮升級控制方案 |

**為什麼要先從單焦點開始？**

1. **消除視網膜模糊**：讓眼球在清晰成像的環境下發育

2. **觀察基線反應**：了解孩子在正常矯正下的進展速度

3. **避免過度醫療**：很多孩子其實不需要昂貴的控制鏡片

4. **節省家長荷包**：不必一開始就花兩三萬

# ⏰ 黃金法則：3 個月密集追蹤期

配戴單焦點鏡片後，**絕非「半年後見」**。

**必須設定 3 個月為黃金追蹤期**：

```

配戴單焦點鏡片 + 行為改變（多戶外、少近業）

↓

【3 個月後追蹤】

├─→ 度數/眼軸無明顯變化

│     ✅ 單焦點鏡片有效，繼續維持

│     ✅ 家長省荷包，孩子也輕鬆

│

└─→ 度數/眼軸快速增加

⚠️ 單焦點「控制力不足」

➡️ 此時才有正當理由升級處置

```

# 追蹤標準

| 3 個月追蹤結果 | 判斷 | 建議處置 |

|--------------|------|---------|

| 度數增加 < 25 度 | 穩定 | 繼續單焦點，6 個月後追蹤 |

| 度數增加 25-50 度 | 邊緣 | 加強行為控制，3 個月再追蹤 |

| **度數增加 > 50 度** | **快速進展** | **升級為近視控制方案** |

| 眼軸增長 > 0.1 mm | 警戒 | 評估升級處置 |

# 這才是有良心的做法

> **不要被廣告嚇到了。**

>

> 孩子剛近視，是不是一定要馬上配那種一副兩三萬的控制鏡片？

>

> **未必！**

>

> 很多孩子，其實只需要一副配得準、戴得舒服的普通眼鏡，加上改掉趴著寫字的壞習慣，度數就穩住了。

**我們的做法**：

1. 先配單焦點鏡片（精準驗光、足度矯正）

2. 約法三章：**3 個月後一定要回來追蹤**

3. 如果 3 個月後度數沒變 → 繼續戴普通的，省錢又有效

4. 如果 3 個月後擋不住 → 再談升級裝備，錢花在刀口上

> **這才是有良心的驗光師該做的事，不是一見面就把家長當肥羊宰。**

---

# 4.2.1 角膜塑型（Orthokeratology, Ortho-K）

# 原理

- 夜間配戴特殊設計的硬式隱形眼鏡

- 暫時改變角膜弧度

- 白天不需戴眼鏡即可看清

- 同時產生周邊離焦效果，抑制眼軸增長

# 效果

| 指標 | 效果 |

|------|------|

| 眼軸控制（1 年） | 減少約 **0.19 mm** |

| 眼軸控制（2 年） | 減少約 **0.28 mm** |

| 近視控制效果 | 約 **40-60%** |

# 優缺點

| 優點 | 缺點 |

|------|------|

| 白天不需戴眼鏡 | 成本較高 |

| 兼具矯正與控制效果 | 需每晚配戴 |

| 可逆（停戴後恢復） | 有感染風險（需嚴格清潔） |

| 適合運動兒童 | 需定期回診追蹤 |

# 適用對象

- 年齡：**8 歲以上**

- 近視度數：通常 **< 500 度**

- 散光：通常 **< 150 度**

- 能配合夜間配戴與清潔保養

- 無角膜疾病

# 風險與注意事項

| 風險 | 預防措施 |

|------|---------|

| 角膜感染 | 嚴格清潔、定期更換鏡片 |

| 角膜缺氧 | 選擇高透氧材質 |

| 鏡片移位 | 定期追蹤調整 |

**重要**：需由**合格驗光師或眼科醫師**驗配，並定期追蹤。

---

# 4.2.2 周邊離焦眼鏡（Defocus Incorporated Multiple Segments, DIMS / HAL）

# 原理

- 鏡片設計在周邊產生近視性離焦

- 減緩眼軸增長的訊號

- 外觀與普通眼鏡相似

# 效果

| 產品類型 | 近視控制效果 |

|---------|-------------|

| DIMS（如 MiYOSMART） | 約 **50-60%** |

| HAL（如 Stellest） | 約 **50-60%** |

# 優缺點

| 優點 | 缺點 |

|------|------|

| 外觀如普通眼鏡 | 價格較高 |

| 無侵入性 | 需全天配戴才有效 |

| 適合各年齡層 | 部分兒童可能不適應 |

| 無感染風險 | 效果可能因人而異 |

# ⚠️ 重要提醒：仿單限制問題

**目前部分周邊離焦鏡片廠商在產品仿單（使用說明書）中特意載明「應先散瞳驗光」**。

這造成以下問題：

| 問題 | 說明 |

|------|------|

| **驗光師無法獨立驗配** | 散瞳為醫療行為，需眼科醫師執行 |

| **形成人為障礙** | 實質上將驗光師排除在這類鏡片的驗配流程之外 |

| **增加家長負擔** | 需先至眼科散瞳，再至驗光所配鏡，流程繁瑣 |

**學理討論**：

| 觀點 | 說明 |

|------|------|

| 支持散瞳 | 排除假性近視、確認真實度數 |

| 質疑必要性 | 周邊離焦鏡片並非藥物或侵入性治療，是否需要強制散瞳？ |

| 現實考量 | 一般單焦點近視眼鏡不需強制散瞳，為何控制鏡片需要？ |

**驗光師的立場**：

1. 我們尊重法規與仿單的規範

2. 但對於「是否所有近視控制鏡片都必須強制散瞳」這一問題，學理上仍有討論空間

3. 建議廠商與專業團體重新檢視仿單內容的合理性

4. **在現行規範下，驗光師應依仿單指示，建議家長先至眼科散瞳驗光**

> **實務建議**：配戴周邊離焦鏡片前，請確認產品仿單的要求。若仿單載明需散瞳，應建議家長先至眼科完成散瞳驗光，再進行後續配鏡。

# 適用對象

- 年齡：**6 歲以上**

- 各度數皆可

- 不適合或不願配戴隱形眼鏡者

---

# 4.2.3 多焦軟性隱形眼鏡

# 原理

- 特殊設計的軟性隱形眼鏡

- 中央矯正近視，周邊產生離焦

- 日戴型

# 效果

| 指標 | 效果 |

|------|------|

| 屈光控制（1 年） | 約 **0.26 D** |

| 眼軸控制（1 年） | 減少約 **0.11 mm** |

| 近視控制效果 | 約 **30-50%** |

# 適用對象

- 年齡：**8 歲以上**

- 能配合日間配戴與清潔

- 無嚴重乾眼或過敏

---

# 4.2.4 多焦眼鏡（漸進多焦或雙焦）

# 原理

- 減少看近時的調節負擔

- 理論上可減緩近視進展

# 效果

| 指標 | 效果 |

|------|------|

| 屈光控制（1 年） | 約 **0.14 D** |

| 眼軸控制（1 年） | 減少約 **0.06 mm** |

| 近視控制效果 | 約 **10-20%**（較弱） |

# 適用對象

- 合併**調節功能異常**者效果較佳

- 高調節滯後（high lag of accommodation）

- 內斜位傾向

**注意**：對一般近視兒童效果有限，不作為首選。

---

# 4.3 各方法比較

# 4.3.1 效果比較

| 方法 | 1 年眼軸控制 (mm) | 近視控制效果 | 證據等級 |

|------|------------------|-------------|---------|

| 高濃度阿托品 | -0.33 ~ -0.35 | 60-70% | A |

| 中濃度阿托品 | -0.28 ~ -0.33 | 50-60% | A |

| 角膜塑型 | -0.19 ~ -0.28 | 40-60% | A |

| **低濃度阿托品** | **-0.13 ~ -0.25** | **30-50%** | **A** |

| 周邊離焦眼鏡 | -0.13 ~ -0.20 | 40-60% | B |

| 多焦軟性隱形眼鏡 | -0.11 ~ -0.15 | 30-50% | A |

| 多焦眼鏡 | -0.06 ~ -0.07 | 10-20% | A |

| 戶外活動 | 無明顯效果 | 無明顯效果 | A |

# 4.3.2 綜合比較

| 方法 | 效果 | 副作用 | 成本 | 便利性 | 適用年齡 |

|------|------|--------|------|--------|---------|

| 低濃度阿托品 | ★★★ | ★ | $ | ★★★★ | 6+ |

| 角膜塑型 | ★★★★ | ★★ | $$$$ | ★★ | 8+ |

| 周邊離焦眼鏡 | ★★★ | ☆ | $$$ | ★★★★ | 6+ |

| 多焦隱形眼鏡 | ★★★ | ★ | $$$ | ★★★ | 8+ |

| 多焦眼鏡 | ★★ | ☆ | $$ | ★★★★ | 6+ |

（★越多越好 / $越多越貴）

# 4.3.3 選擇建議

| 情境 | 建議方法 |

|------|---------|

| 預算有限 | 低濃度阿托品 + 普通眼鏡 |

| 希望白天不戴眼鏡 | 角膜塑型 |

| 無法配戴隱形眼鏡 | 周邊離焦眼鏡 |

| 快速進展（> 100 度/年） | 考慮合併治療（如阿托品 + 光學介入） |

| 合併調節問題 | 多焦眼鏡或視覺訓練 |

---

# 4.4 合併治療

近年研究顯示，**合併使用**不同機制的控制方法可能有加成效果：

| 組合 | 說明 |

|------|------|

| 阿托品 + 角膜塑型 | 初步研究顯示可能有加成效果 |

| 阿托品 + 周邊離焦眼鏡 | 理論上可行，研究進行中 |

**注意**：合併治療需在專業人員指導下進行。

---

# 4.5 不建議的做法

| 做法 | 原因 |

|------|------|

| **欠矯（配不足的度數）** | 研究證實可能**加速**近視進展 |

| 完全不配眼鏡 | 無法減緩進展，且影響學習 |

| 僅靠戶外活動控制 | 對已近視者效果有限 |

| 未經驗證的療法 | 浪費時間與金錢，延誤治療 |

---

# 本章重點摘要

| 項目 | 要點 |

|------|------|

| 藥物首選 | **0.05% 阿托品** — 目前國際共識的最佳濃度，效果佳、副作用低 |

| 光學首選 | **角膜塑型**或**周邊離焦眼鏡** — 依個人需求選擇 |

| 效果有限 | 多焦眼鏡（除非有調節問題）、戶外活動（控制效果有限） |

| 不建議 | 欠矯、不配眼鏡、未經驗證療法 |

| 快速進展者 | 考慮合併治療 |

| 重要提醒 | 阿托品需眼科處方；角膜塑型需專業驗配與追蹤 |

---

*下一章：學校視力保健執行方案*

====================

====================

# 第五章：學校視力保健執行方案

---

# 本章重點

本章提供學校可實際執行的視力保健方案，包括篩檢流程、轉介機制、健康教育與環境改善。

---

# 5.1 視力篩檢流程

# 5.1.1 篩檢目的

1. **早期發現**視力異常學生

2. **及時轉介**就醫處理

3. **追蹤管理**視力變化

4. **健康教育**的切入點

# 5.1.2 篩檢時機

| 時機 | 對象 | 目的 |

|------|------|------|

| **入學篩檢** | 新生 | 建立基線資料 |

| **每學期定期篩檢** | 全校學生 | 監測視力變化 |

| **學期中追蹤** | 視力異常學生 | 確認就醫與改善情形 |

# 5.1.3 篩檢方法

# 標準視力表檢查

| 項目 | 標準 |

|------|------|

| 檢查距離 | **6 公尺**（或依視力表規格） |

| 照明 | 視力表照度 **≥ 500 lux** |

| 遮眼方式 | 使用遮眼板，避免壓迫眼球 |

| 檢查順序 | 先右眼，後左眼 |

| 記錄方式 | 十進位法（如 0.8、1.0） |

# 視力檢查 SOP

1. 學生站立於指定距離

2. 以遮眼板遮住一眼（不可按壓）

3. 請學生辨認視力表上的符號或字母

4. 由大至小，記錄最小可辨識行

5. 換眼重複步驟

6. 記錄雙眼視力

# 5.1.4 異常標準

| 視力值 | 判定 | 處置 |

|--------|------|------|

| ≥ 1.0 | 正常 | 維持追蹤 |

| 0.9 | 邊緣 | 加強衛教，下次追蹤 |

| **≤ 0.8** | **異常** | **發通知單，建議就醫** |

| 雙眼差異 ≥ 2 行 | 異常 | 建議就醫 |

# 5.1.5 篩檢人員

| 現行做法 | 建議改進 |

|---------|---------|

| 護理師執行 | 可維持 |

| 導師協助 | 可維持 |

| - | **建議納入驗光師到校服務** |

**驗光師到校服務的優勢**：

- 更專業的屈光篩檢

- 可提供初步屈光狀態評估

- 更準確的轉介建議

---

# 5.2 轉介機制

# 5.2.1 轉介標準

| 情況 | 處置 |

|------|------|

| 裸視 ≤ 0.8 | 發通知單，建議就醫檢查 |

| 視力突然下降 | 儘速就醫 |

| 近視快速增加（> 50 度/學期） | 建議眼科評估控制方案 |

| 其他視覺異常（斜視、複視等） | 儘速轉介眼科 |

# 5.2.2 轉介流程

```

視力篩檢異常

↓

發送「視力檢查通知單」給家長

↓

家長帶學生至眼科或驗光所檢查

↓

將「回條」繳回學校

↓

護理師登錄追蹤

↓

下次篩檢時確認改善情形

```

# 5.2.3 就醫管道

| 管道 | 適用情況 |

|------|---------|

| **眼科診所/醫院** | 需要散瞳驗光、藥物治療、疾病診斷 |

| **驗光所** | 屈光檢查、配鏡、隱形眼鏡驗配 |

**注意**：

- 6 歲以上兒童可至驗光所檢查

- 15 歲以下驗光需有眼科醫師指導

- 6 歲以下需至眼科檢查

# 5.2.4 追蹤機制

| 項目 | 做法 |

|------|------|

| 回條回收 | 確認學生已就醫 |

| 未就醫追蹤 | 電話聯繫家長，了解原因 |

| 定期複檢 | 視力異常學生每學期追蹤 |

| 資料記錄 | 建立個人視力健康檔案 |

---

# 5.2.5 現行轉介機制的困境與改革建議

# 困境一：眼科塞車，品質堪憂

# 現況描述

每學期開學後，學校發出大量「視力檢查回條」，要求家長帶學童就醫複查。這造成以下問題：

| 問題 | 實際情況 |

|------|---------|

| **眼科診所大排長龍** | 開學第一週，單一診所一天湧入數十名學童 |

| **等待時間過長** | 家長與學童動輒等待 1-2 小時 |

| **看診時間壓縮** | 醫師被迫縮短單次看診時間，甚至不到 5 分鐘 |

| **檢查品質下降** | 無法進行完整的視機能評估與衛教 |

| **家長困惑離開** | 拿著回條蓋了章，卻不清楚孩子眼睛到底怎麼了 |

**結果**：需要眼科醫師專業處理的真正眼疾（如青光眼、視網膜病變、斜弱視）反而被排擠。

# 驗光師的立場：不搶回條，專注精緻服務

**我們的態度非常明確**：

> **學校的視力回條，我們驗光師一點興趣都沒有。**

為什麼？

| 原因 | 說明 |

|------|------|

| **違反專業良知** | 「排隊 1 小時、看診 3 分鐘、蓋個章」的模式，無法提供真正的照護 |

| **不願犧牲品質** | 我們不想為了掛號費，犧牲幫孩子仔細檢查的時間 |

| **定位不同** | 我們是「精品店」，不是「流水線」 |

那種「蓋章比賽」的工作，就留在現行的醫療體系裡。

**我們不背書那種 3 分鐘快速檢查的品質。**

---

# 驗光師的真正戰場：第二意見與深度照護

# 我們的角色定位

驗光師的價值不在於「搶回條」，而在於提供**眼科無暇顧及的精緻服務**：

```

家長帶孩子完成眼科回條檢查

↓

離開診所時感到困惑或不安

├── 「醫生說要點散瞳，但沒解釋清楚副作用...」

├── 「只看了 3 分鐘，真的檢查完了嗎？」

├── 「度數增加那麼快，日常生活要怎麼改善？」

└── 「角膜塑型、近視控制鏡片，到底該怎麼選？」

↓

【驗光所：第二諮詢站】

提供自費級深度視機能檢查與衛教諮詢

```

# 我們提供的服務

| 服務項目 | 內容 | 時間 |

|---------|------|------|

| **完整屈光檢查** | 不只度數，包含散光軸度、瞳距等精密測量 | 20-30 分鐘 |

| **雙眼視機能分析** | 調節力、聚散力、眼位、立體視等完整評估 | 30-45 分鐘 |

| **近視控制諮詢** | 各種控制方案的優缺點比較、個人化建議 | 依需求 |

| **視覺行為管理** | 用眼習慣、環境光線、閱讀姿勢的具體指導 | 依需求 |

| **光學矯正執行** | 角膜塑型驗配、近視控制鏡片配戴 | 依方案 |

**這些都是眼科醫師「沒時間做」也「不想做」的高端、耗時服務。**

# 差異化定位

| 眼科（現行回條體系） | 驗光所（深度照護） |

|--------------------|------------------|

| 健保給付 | 自費服務 |

| 快速、大量 | 精緻、個人化 |

| 診斷疾病、開藥 | 屈光矯正、視覺管理 |

| 3-5 分鐘 | 30-60 分鐘 |

| 蓋章、交差 | 解惑、陪伴 |

> **我們不搶那張紙（回條），我們搶的是『家長的信任』和『孩子的視力健康』。**

>

> **這才是我們驗光師的格調。**

---

# 呼籲：眼科體系應正視品質問題

我們無意介入回條的行政流程，但必須指出：

**現行「回條—眼科—蓋章」的模式，存在嚴重的品質隱憂。**

| 問題 | 說明 |

|------|------|

| 檢查流於形式 | 許多家長反映「看診不到 5 分鐘」 |

| 衛教嚴重不足 | 家長離開時仍然一頭霧水 |

| 追蹤機制薄弱 | 蓋完章就結束，缺乏後續管理 |

**我們的建議**：

1. 眼科體系應自我檢視回條檢查的品質

2. 若人力不足，應誠實評估服務量能

3. 對於需要深度諮詢的個案，可主動告知家長尋求驗光師協助

**我們不是來搶生意的，我們是來補位的。**

---

# 困境二：6 歲以下檢測，「法規最嚴、現場最鬆」的矛盾

# 現況描述

《驗光人員法》規定：

> 「**未滿 6 歲兒童之驗光，不得為之。**」

這條法規的立法精神是**保護幼童**，因為 6 歲以下兒童的視覺系統尚在發育，需要更專業、更謹慎的評估。

**然而現實卻是**：

| 法規精神 | 實際現況 |

|---------|---------|

| 6 歲以下應由眼科醫師親自檢查 | 眼科醫師人力不足，難以親力親為 |

| 應由最專業的人員執行 | 常由未具國考證照的護理人員或助理操作驗光儀器 |

| 保護幼童視力健康 | 反而是專業度最低的環境 |

---

# ⚠️ 核心主張：6 歲以下驗光，眼科醫師必須「親力親為」

# 法理邏輯的矛盾

這裡存在一個**無法迴避的法理矛盾**：

《驗光人員法》禁止驗光師對 6 歲以下兒童驗光，理由是：

- 6 歲以下眼球發育尚未成熟

- 檢查具有極高的醫療專業性與風險

- 必須由醫師介入

**如果這個邏輯成立，那麼**：

| 前提 | 推論 |

|------|------|

| 6 歲以下驗光具有「極高專業性與風險」 | **必須由最專業的人員執行** |

| 連通過國家高考的驗光師都被「排除在外」 | **代表這項工作的專業門檻比驗光師更高** |

| 唯一高於驗光師的專業 | **只有眼科醫師本人** |

**因此，依照法規的邏輯**：

> **6 歲以下兒童的驗光，只能由眼科醫師「親自」執行。**

>

> **不是「在旁指導」，不是「最後判讀」，而是「親手操作」。**

# 現況的荒謬

但實際上，診所內的情況往往是：

| 角色 | 實際工作 |

|------|---------|

| 眼科醫師 | 坐在診間，看報表、下結論 |

| 診所助理（無驗光證照） | 操作電腦驗光機、檢影鏡等儀器 |

| 護理師（無驗光證照） | 協助測量、紀錄數據 |

**這是嚴重的邏輯矛盾**：

> ❌ **既然連通過國家高等考試的驗光師都被法律禁止執行 6 歲以下驗光，那完全沒有驗光證照的助理或護理師，憑什麼可以操作？**

>

> ❌ **既然法律認為這項工作「太危險、太專業」，連驗光師都不能碰，怎麼能交給專業程度更低的人？**

>

> ❌ **這不是雙重標準，這是「國王的新衣」。**

# 我們的明確立場

**臺灣視光視力保健學會鄭重主張**：

> **一、6 歲以下兒童之屈光檢查，依法屬於「醫療行為」，必須由眼科醫師「親自執行」。**

>

> 這包括電腦驗光、檢影驗光等所有屈光測量步驟，而非僅在最後階段「判讀報表」。

> **二、嚴禁由非醫師人員代為操作測量儀器。**

>

> 任何未取得醫師執照或驗光師（生）執照之人員，包括護理師、診所助理，均不應操作眼球屈光測量儀器。

> **三、呼籲衛生主管機關落實稽查。**

>

> 若眼科診所人力不足，無法由醫師親自執行 6 歲以下驗光，應誠實告知家長「本院目前無法提供此項服務」，而非交由無照人員充數。

# 致家長的提醒

> 如果您帶 6 歲以下的孩子去眼科檢查，請注意：

>

> - **親自確認**：幫孩子操作驗光機的人是不是「醫師本人」？

> - **勇於詢問**：「請問幫我孩子檢查的是誰？有什麼資格？」

> - **這是您的權利**：法律說 6 歲以下要醫師看，那就請醫師「真的看」。

---

# 具體建議：落實「誰測的誰簽名」原則

**1. 人員資格透明化**

| 建議事項 | 說明 |

|---------|------|

| 稽查人員資格 | 衛生主管機關應嚴格查核眼科診所內執行兒童視力檢查的人員資格 |

| 公示執行人員 | 診所應公示執行驗光人員的姓名與證照字號 |

| 檢查紀錄簽章 | 視力檢查報告應由實際執行者簽章負責 |

**2. 落實專業分工**

| 人員 | 可執行項目 |

|------|-----------|

| **眼科醫師** | 可親自執行所有檢查（包含 6 歲以下） |

| **合格驗光師（在醫師指導下）** | 可執行 6-15 歲驗光、協助 6 歲以下檢查 |

| **無驗光證照人員** | **絕對不可操作驗光儀器** |

**3. 制度性解決方案**

| 短期 | 中長期 |

|------|-------|

| 加強稽查與裁罰 | 修法明確規範 6 歲以下由醫師親自執行 |

| 要求診所公示人員資格 | 建立「眼科—驗光」聯合照護模式 |

| 推動檢查紀錄實名制 | 增加眼科住院醫師培訓名額 |

| 訂定罰則 | 無照執行驗光視同違法醫療行為 |

> **6 歲以下最嬌嫩，法規規定最嚴格，現場卻是最隨便的人在測？**

>

> **既然法律說這麼危險、這麼專業，那就請眼科醫師『親自』下來量！**

>

> **不要只坐在診間看報表。為了孩子的眼睛，請醫師親手操作——這才是真正的『醫療品質』！**

---

# 5.3 健康教育

# 5.3.1 學生衛教

# 依年齡設計內容

| 學齡階段 | 重點內容 | 教學方式 |

|---------|---------|---------|

| 國小低年級 | 戶外活動好處、用眼休息 | 遊戲、故事、影片 |

| 國小中高年級 | 近視原因、用眼習慣 | 互動討論、體驗活動 |

| 國中 | 高度近視危害、控制方法 | 專題講座、案例分享 |

| 高中 | 終生視力健康、自我管理 | 自主學習、專題報告 |

# 核心訊息

1. **戶外活動**：每天至少 2 小時

2. **用眼習慣**：30 分鐘休息 10 分鐘

3. **適當距離**：看書 35-40 公分

4. **定期檢查**：每學期檢查視力

5. **近視危害**：高度近視可能導致失明

# 5.3.2 家長衛教

# 衛教重點

| 主題 | 內容 |

|------|------|

| 近視嚴重性 | 高度近視的併發症風險 |

| 預防方法 | 戶外活動的重要性 |

| 控制方法 | 介紹各種控制選項 |

| 迷思破解 | 配眼鏡不會讓近視加深 |

| 就醫時機 | 何時該帶孩子檢查 |

# 執行方式

| 方式 | 說明 |

|------|------|

| 衛教單張 | 隨通知單發放 |

| 親師座談 | 納入視力保健主題 |

| 學校網站 | 建立視力保健專區 |

| LINE 群組 | 定期推播衛教訊息 |

---

# 5.4 環境改善

# 5.4.1 教室照明標準

| 項目 | 標準值 | 檢測方法 |

|------|-------|---------|

| 桌面照度 | **≥ 500 lux** | 照度計 |

| 黑板照度 | **≥ 500 lux** | 照度計 |

| 均勻度 | ≥ 0.7 | 最低/平均照度比 |

| 眩光指數 | ≤ 19 | 專業評估 |

# 5.4.2 照明改善建議

| 問題 | 改善方式 |

|------|---------|

| 照度不足 | 增加燈具數量或更換高效能燈具 |

| 不均勻 | 調整燈具位置與角度 |

| 眩光 | 加裝燈罩、調整座位 |

| 黑板反光 | 使用霧面黑板、調整燈光角度 |

# 5.4.3 課桌椅調整

| 項目 | 標準 |

|------|------|

| 椅高 | 小腿垂直時，腳底平放地面 |

| 桌高 | 手肘彎曲 90° 時，前臂平放桌面 |

| 桌椅差 | 依學生身高調整 |

# 5.4.4 戶外時間安排

| 時段 | 建議做法 |

|------|---------|

| 課間休息 | 鼓勵到戶外活動，淨空教室 |

| 體育課 | 儘量安排在戶外 |

| 早自習前 | 開放校園讓學生戶外活動 |

| 午休後 | 安排戶外散步或活動時間 |

| 課後 | 開放校園供學生使用 |

# 5.4.5 環境檢核表

# 每學期檢核項目

- [ ] 教室照明是否符合標準（≥ 500 lux）？

- [ ] 黑板是否有反光或眩光？

- [ ] 課桌椅是否依學生身高調整？

- [ ] 學生座位是否定期輪換？

- [ ] 是否有充足的戶外活動時間？

- [ ] 下課時間學生是否到戶外活動？

---

# 5.5 建議增設：驗光師入校服務

# 5.5.1 服務模式

| 模式 | 說明 |

|------|------|

| 定期到校服務 | 驗光師定期至學校提供篩檢與諮詢 |

| 專業支援 | 協助護理師執行視力篩檢 |

| 衛教講座 | 對學生、家長進行專業衛教 |

| 轉介銜接 | 與眼科建立轉介合作機制 |

# 5.5.2 法規依據

根據**驗光人員法第 12 條**：

- 驗光師可執行非侵入性眼球屈光狀態測量

- **15 歲以下需在眼科醫師指導下執行**

- **6 歲以下不得執行驗光**

**建議**：可透過與眼科醫師合作（如書面醫囑、遠距指導）的方式，讓驗光師合法提供學校服務。

# 5.5.3 預期效益

1. 提升視力篩檢的專業度與準確性

2. 早期發現屈光異常

3. 提供更精準的轉介建議

4. 增加視力保健的專業人力

5. 促進跨專業合作

---

# 5.6 視光臨床實務建議（專家觀點）

本節針對近視控制的臨床實務，提出視光專業的核心觀點與建議。這些觀點基於臨床經驗與專業知識，旨在提升近視管理的品質。

# 5.6.1 驗光不等於電腦打單

**核心觀點**：完整的驗光檢查絕非僅靠電腦驗光機（Auto-Refractor）打一張單據就結束。

**完整驗光應包含**：

| 檢查項目 | 目的 |

|---------|------|

| 電腦驗光 | 初步客觀屈光參考值 |

| 檢影驗光 / 綜合驗光 | 精確測量屈光度數 |

| **調節力評估** | 測量調節幅度、調節靈活度、調節滯後 |

| **雙眼協調評估** | 測量眼位、融像範圍、立體視 |

| 主觀驗光 | 確認最佳矯正度數與舒適度 |

**為什麼重要**：

- 調節功能異常可能是近視進展的推手

- 雙眼視覺問題可能導致閱讀困難、眼睛疲勞

- 僅依賴電腦驗光機的「便宜行事」會遺漏重要問題

> **專業堅持**：視光專業的價值在於完整評估，而非快速出單。

---

# 5.6.2 拒絕濫用等價球面

**核心觀點**：散光必須精準矯正，不可過度依賴等價球面（Spherical Equivalent）換算。

**等價球面的問題**：

等價球面公式：`SE = 球面度數 + (散光度數 ÷ 2)`

| 情況 | 風險 |

|------|------|

| 將散光換算成球面 | 視網膜成像仍模糊 |

| 未矯正的散光 | 可能刺激眼軸增長 |

| 長期模糊視覺 | 影響視覺發育與學習 |

**正確做法**：

- 散光 ≥ 0.75D 應精準矯正

- 不可為了「簡化處方」而犧牲矯正品質

- 高散光兒童更需謹慎處理

> **專業堅持**：精準矯正是視光師的基本責任，等價球面僅供參考計算，不可取代完整矯正。

---

# 5.6.3 角膜塑型需定期停戴（Washout）

**核心觀點**：配戴角膜塑型片（Ortho-K）的學童，每年應安排停戴期，讓角膜回彈後進行完整視力評估。

**為什麼需要 Washout**：

- 角膜塑型會暫時改變角膜弧度

- 配戴期間無法測得真實屈光度數

- 僅測量眼軸長無法反映完整視覺狀況

**建議做法**：

| 項目 | 建議 |

|------|------|

| 停戴時機 | 寒假或暑假 |

| 停戴時間 | 至少 **2-4 週**（依個人恢復速度） |

| 停戴期間 | 配戴備用眼鏡 |

| 完整檢查 | 角膜地形圖、屈光度數、眼軸長、雙眼視覺 |

**檢查項目**：

- 角膜是否完全回彈（角膜地形圖確認）

- 真實屈光度數變化

- 眼軸長度變化

- 角膜健康狀況

> **專業堅持**：僅追蹤眼軸長是不夠的，Washout 後的完整評估才能掌握全貌。

---

# 5.6.4 階梯式處置原則

**核心觀點**：近視控制應採「先光學、後藥物」的階梯式策略，優先採用副作用最小的方式。

**處置階梯**：

```

第一階：行為與環境介入（基礎）

├── 增加戶外活動時間

├── 改善用眼習慣

└── 優化視覺環境

第二階：光學介入（優先）

├── 周邊離焦眼鏡

├── 角膜塑型

└── 多焦軟性隱形眼鏡

第三階：藥物介入（升級）

├── 0.05% 阿托品（首選）

└── 合併光學介入

第四階：合併治療（強化）

└── 藥物 + 光學多重介入

```

**動態調整原則**：

- 每 6 個月評估控制成效

- 進展過快（> 50 度/半年）則升級處置

- 控制穩定可維持現有方案

- 長期穩定可考慮降階

**優先順序的理由**：

| 介入類型 | 副作用 | 可逆性 | 優先順序 |

|---------|-------|--------|---------|

| 行為環境 | 無 | - | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 光學介入 | 低 | 高 | ⭐⭐⭐⭐ |

| 低濃度藥物 | 低 | 高 | ⭐⭐⭐ |

| 高濃度藥物 | 高 | 中 | ⭐⭐ |

> **專業堅持**：不是每個孩子都需要點藥，階梯式處置讓介入更精準、副作用更小。

---

# 本章重點摘要

| 項目 | 要點 |

|------|------|

| 篩檢頻率 | 每學期至少一次 |

| 異常標準 | 裸視 ≤ 0.8 應轉介 |

| 轉介流程 | 通知家長 → 就醫 → 回條 → 追蹤 |

| 衛教重點 | 戶外活動、用眼習慣、定期檢查 |

| 環境標準 | 照度 ≥ 500 lux，桌椅配合身高 |

| 戶外時間 | 利用各時段增加戶外活動機會 |

| 建議改進 | 納入驗光師專業服務 |

| 臨床實務 | 完整驗光、精準矯正、定期 Washout、階梯式處置 |

---

*下一章：驗光師的角色*

====================

====================

# 第六章：驗光師的角色

---

# 本章重點

本章說明驗光師在學童視力保健中的專業角色、法定業務範圍，以及如何與眼科醫療體系合作。

---

# 6.1 驗光人員法規定

# 6.1.1 驗光師業務範圍

根據**驗光人員法第 12 條**，驗光師的業務範圍包括：

1. **非侵入性之眼球屈光狀態測量及相關驗光**

- 包含為一般隱形眼鏡配鏡所為之驗光

- **15 歲以下者應於眼科醫師指導下為之**

- **未滿 6 歲兒童之驗光，不得為之**

2. **一般隱形眼鏡之配鏡**

3. **低視力者輔助器具之教導使用**

4. **其他依醫師開具之照會單或醫囑單所為之驗光**

# 6.1.2 驗光生業務範圍

根據**驗光人員法第 13 條**，驗光生的業務範圍包括：

1. **一般性近視、遠視、散光及老花之驗光**

- **15 歲以下者應於眼科醫師指導下為之**

- **未滿 6 歲兒童之驗光，不得為之**

2. **一般隱形眼鏡之配鏡**

3. **其他依醫師開具之照會單或醫囑單所為之驗光**

# 6.1.3 年齡限制摘要

| 年齡 | 驗光師 | 驗光生 |

|------|--------|--------|

| **< 6 歲** | ❌ 不可執行 | ❌ 不可執行 |

| **6-15 歲** | ⚠️ 需眼科醫師指導 | ⚠️ 需眼科醫師指導 |

| **≥ 15 歲** | ✅ 可獨立執行 | ✅ 可獨立執行 |

---

# 6.2 驗光師可以做什麼

# 6.2.1 屈光檢查

| 項目 | 說明 |

|------|------|

| 電腦驗光 | 初步客觀屈光測量 |

| 檢影驗光 | 精確客觀屈光測量 |

| 主觀驗光 | 確認最佳矯正度數 |

| 調節測量 | 評估調節幅度與靈活度 |

| 聚散測量 | 評估雙眼協調功能 |

# 6.2.2 雙眼視覺評估

| 項目 | 說明 |

|------|------|

| 遮蓋測試 | 評估斜視與隱斜視 |

| 融像能力測量 | 評估雙眼融像功能 |

| 立體視測試 | 評估深度知覺 |

| 調節與聚散關係 | 評估雙眼協調 |

# 6.2.3 配鏡服務

| 項目 | 說明 |

|------|------|

| 一般眼鏡配戴 | 近視、遠視、散光、老花矯正 |

| 多焦眼鏡 | 漸進、雙光鏡片驗配 |

| **近視控制鏡片** | 周邊離焦鏡片驗配 |

| 隱形眼鏡 | 一般軟性、硬性隱形眼鏡驗配 |

| **角膜塑型** | 需專業訓練與認證 |

# 6.2.4 近視管理服務

| 項目 | 說明 |

|------|------|

| 近視風險評估 | 遠視儲備、眼軸測量、家族史評估 |

| 控制方案諮詢 | 說明各種控制選項 |

| 光學介入執行 | 角膜塑型、近視控制鏡片驗配 |

| 定期追蹤 | 監測度數與眼軸變化 |

| 轉介建議 | 需藥物治療時轉介眼科 |

# 6.2.5 低視力服務

| 項目 | 說明 |

|------|------|

| 評估 | 評估低視力者的視覺功能 |

| 輔具教導 | 教導使用放大鏡、望遠鏡等輔具 |

| 環境建議 | 提供照明與環境調整建議 |

---

# 6.3 驗光師不能做什麼

| 項目 | 說明 | 應轉介 |

|------|------|--------|

| 眼疾診斷 | 如白內障、青光眼、視網膜病變等 | 眼科 |

| 眼藥水處方 | 包含阿托品等散瞳劑 | 眼科 |

| 6 歲以下驗光 | 法律明文禁止 | 眼科 |

| 侵入性檢查 | 如眼壓測量（部分）、眼底攝影等 | 眼科 |

---

# 6.4 與眼科的分工合作

# 6.4.1 合作模式

```

學童視力保健

├── 預防階段

│   ├── 驗光師：屈光篩檢、風險評估、衛教

│   └── 眼科：6 歲以下檢查、疾病排除

│

├── 發現異常

│   ├── 驗光師：精密驗光、雙眼視覺評估

│   └── 眼科：散瞳驗光、疾病診斷

│

├── 近視控制

│   ├── 驗光師：光學介入（角膜塑型、近視控制鏡片）

│   └── 眼科：藥物治療（阿托品處方）

│

└── 追蹤管理

├── 驗光師：定期屈光追蹤、眼軸監測

└── 眼科：併發症篩檢、藥物調整

```

# 6.4.2 轉介時機

# 驗光師應轉介眼科的情況

| 情況 | 說明 |

|------|------|

| 6 歲以下兒童 | 法律規定 |

| 疑似眼疾 | 如紅眼、疼痛、飛蚊症、閃光等 |

| 需要散瞳驗光確認 | 假性近視排除 |

| 需要阿托品處方 | 藥物治療 |

| 高度近視者 | 需定期眼底檢查 |

| 視力異常無法解釋 | 可能有器質性病變 |

# 眼科可轉介驗光師的情況

| 情況 | 說明 |

|------|------|

| 配鏡需求 | 詳細驗光與配鏡 |

| 近視控制 | 角膜塑型、近視控制鏡片驗配 |

| 雙眼視覺異常 | 詳細雙眼視覺評估 |

| 低視力服務 | 輔具評估與教導 |

# 6.4.3 共同照護的優勢

| 優勢 | 說明 |

|------|------|

| 專業分工 | 各司其職，發揮專長 |

| 服務可近性 | 驗光所分布廣泛，增加服務據點 |

| 減少眼科負擔 | 讓眼科專注於疾病診療 |

| 持續追蹤 | 驗光師可提供更頻繁的追蹤服務 |

| 完整照護 | 預防、控制、追蹤一條龍 |

---

# 6.5 學校合作模式建議

# 6.5.1 到校視力篩檢服務

| 項目 | 說明 |

|------|------|

| 服務內容 | 協助或執行視力篩檢 |

| 執行方式 | 與護理師合作，提供專業支援 |

| 設備需求 | 攜帶式驗光設備 |

| 法規配套 | 需有眼科醫師指導機制（15 歲以下） |

# 6.5.2 轉介銜接服務

| 項目 | 說明 |

|------|------|

| 與學校建立合作 | 鄰近驗光所成為轉介據點 |

| 回報機制 | 檢查結果回報學校 |

| 追蹤協助 | 提供定期追蹤服務 |

# 6.5.3 衛教支援服務

| 項目 | 說明 |

|------|------|

| 學生衛教 | 到班級進行視力保健講座 |

| 家長衛教 | 配合親師座談進行衛教 |

| 教師研習 | 提供教師相關知能培訓 |

# 6.5.4 建議的法規調適

| 現行限制 | 建議方向 |

|---------|---------|

| 15 歲以下需眼科醫師指導 | 明確定義「指導」方式（如書面醫囑、遠距指導） |

| 驗光師未被納入學校衛生體系 | 修法納入驗光師為學校衛生專業人員 |

| 偏鄉眼科資源不足 | 建立遠距醫療指導機制 |

---

# 6.6 驗光師的社會責任與公衛功能

驗光師的角色不應僅限於「配眼鏡」，而應被定位為**社區視力健康的第一線守門員**。這個定位能幫助政府解決兩大難題：高齡化社會的照護需求，以及城鄉醫療資源不均。

# 6.6.1 填補眼科「衛教真空帶」：全齡視力諮詢

# 現況分析

眼科醫療高度專業化且業務繁忙，醫師的主力在於**「診斷與治療疾病」**：

- 白內障手術

- 青光眼治療

- 視網膜病變處置

- 各類眼疾診斷

然而，許多民眾需要的是**「生活化的視力諮詢與衛教」**，這些服務眼科醫師難以撥出大量時間提供：

| 族群 | 需要的服務 | 眼科現況 |

|------|-----------|---------|

| 學童 | 正確用眼姿勢、閱讀距離、光線調整 | 看診時間短，難以細緻衛教 |

| 上班族 | 電腦視覺症候群、乾眼症預防 | 輕症常被忽略 |

| 中高齡 | 老花眼適應、多焦鏡片使用教導 | 無暇詳細說明 |

| 低視力者 | 輔具使用、環境調整、生活適應 | 需專門時間，眼科難以兼顧 |

| 高齡長者 | 視覺引發的跌倒預防 | 幾乎無人提供此服務 |

# 驗光師的角色

**驗光師應被定位為「視力衛教的主要執行者」**：

| 服務對象 | 驗光師可提供的服務 |

|---------|------------------|

| **學童** | 用眼習慣指導、閱讀環境評估、近視控制諮詢 |

| **青少年** | 隱形眼鏡衛教、運動視覺需求評估 |

| **成年人** | 職業視覺需求評估、電腦視覺症候群預防 |

| **中高齡** | 老花眼解說、漸進鏡片適應指導、多焦鏡片配戴訓練 |

| **低視力者** | 輔具評估與使用教導（法定業務）、生活環境調整建議 |

| **高齡長者** | 視覺相關跌倒預防、照明環境建議、輔具諮詢 |

# 高齡視覺與跌倒預防

這是目前醫療體系中**幾乎無人關注的領域**，卻與高齡者的生命安全密切相關：

| 視覺問題 | 跌倒風險 |

|---------|---------|

| 老花未矯正 | 看不清階梯邊緣 |

| 多焦鏡片不適應 | 下樓梯時視覺混亂 |

| 對比敏感度下降 | 難以辨識地面障礙物 |

| 周邊視野缺損 | 未察覺側方來物 |

| 暗適應變慢 | 從亮處進入暗處時失足 |

**驗光師可以做的**：

- 評估視覺功能與跌倒風險的關聯

- 教導多焦鏡片的正確使用（尤其上下樓梯）

- 建議居家照明改善

- 必要時轉介眼科或其他專科

> **眼科醫師很忙，沒時間教阿公阿嬤「樓梯要怎麼看才不會摔倒」——這正是驗光師的專業！**

---

# 6.6.2 偏鄉視力守護：驗光所作為「社區前哨站」

# 現況分析

台灣醫療資源城鄉差距嚴重，眼科尤其明顯：

| 地區 | 眼科醫師分布 | 民眾就醫情況 |

|------|-------------|-------------|

| 都會區 | 密集 | 就近可得 |

| 一般鄉鎮 | 少量 | 需跨區就醫 |

| **偏遠鄉鎮** | **極少或無** | **就醫成本極高** |

**然而**：

| 醫療資源 | 分布情況 |

|---------|---------|

| 眼科診所 | 集中於都會區 |

| **驗光所/眼鏡行** | **深入社區與鄰里，偏鄉亦有分布** |

驗光所的分布密度遠高於眼科診所，且營業時間更彈性、更貼近民眾生活。

# 建議：驗光所作為「初級視力篩檢站」

```

偏鄉民眾視力問題

↓

在地驗光所（社區前哨站）

├─→ 單純屈光問題 → 在地解決（驗光配鏡）

│

└─→ 疑似眼疾 → 轉介至區域醫院眼科

↓

確診後回到社區追蹤

```

**具體建議**：

| 建議事項 | 說明 |

|---------|------|

| **賦予篩檢功能** | 政府應正式認可驗光所作為「初級視力篩檢站」 |

| **建立轉介機制** | 驗光所與區域醫院眼科建立轉介合作 |

| **遠距指導機制** | 透過遠距醫療，讓偏鄉驗光師可獲得眼科醫師指導 |

| **納入長照體系** | 驗光師可參與社區長照的視力評估服務 |

| **巡迴服務補助** | 政府補助驗光師至偏鄉進行視力巡迴服務 |

# 預期效益

| 效益 | 說明 |

|------|------|

| **減少偏鄉就醫障礙** | 一般屈光問題在地解決 |

| **早期發現眼疾** | 驗光師可篩出疑似個案並轉介 |

| **落實在地老化** | 長者不必遠赴都會區就醫 |

| **活化在地專業人力** | 偏鄉驗光師有更多發揮空間 |

| **節省醫療資源** | 減少不必要的跨區就醫 |

---

# 6.6.3 驗光師的公衛定位：不只是配眼鏡

**傳統認知**：驗光師 = 眼鏡店店員

**專業定位**：驗光師 = **視力健康的第一線守門員** + **眼科體系的深度補位者**

| 角色 | 功能 |

|------|------|

| **篩檢者** | 初步發現視力異常，轉介就醫 |

| **矯正者** | 精準驗光，光學矯正屈光不正 |

| **衛教者** | 提供用眼習慣、視覺環境的專業指導 |

| **追蹤者** | 長期監測屈光變化，評估控制成效 |

| **諮詢者** | 回答民眾視力相關問題，提供第二意見 |

| **連結者** | 銜接眼科醫療與社區需求 |

# 我們的格調

> **我們不搶那張紙（回條），我們搶的是『家長的信任』和『孩子的視力健康』。**

> **驗光師不是只會賣眼鏡，我們是填補醫療空窗期的水泥。**

> **有我們在，大醫院不會塞爆，偏鄉的阿公阿嬤也不會求助無門。**

> **眼科做不到的精緻服務，就是我們的戰場。這才是驗光師的格調。**

---

# 本章重點摘要

| 項目 | 要點 |

|------|------|

| 法定業務 | 屈光測量、配鏡、低視力服務 |

| 年齡限制 | 6 歲以下不可，6-15 歲需眼科指導 |

| 近視管理 | 可執行光學介入（角膜塑型、近視控制鏡片） |

| 不可執行 | 眼疾診斷、藥物處方 |

| 與眼科合作 | 專業分工、轉介銜接、共同照護 |

| 學校服務 | 篩檢支援、轉介銜接、衛教服務 |

| **公衛功能** | **填補衛教真空、偏鄉前哨站、全齡視力諮詢** |

| **社會責任** | **不只配眼鏡，是視力健康的第一線守門員** |

| **差異化定位** | **不搶回條，專注精緻服務與深度照護** |

---

*下一章：常見問題 Q&A*

====================

====================

# 第七章：常見問題 Q&A

---

# Q1：散瞳劑（阿托品）一定要點嗎？

# 簡答

不一定。散瞳劑是近視控制的選項之一，但**不是唯一方法**，也**不是每個孩子都適合**。

# 詳細說明

**阿托品的角色**：

- 是目前**有效的**近視控制藥物

- 但效果因人而異

- 高濃度副作用明顯（畏光、調節麻痺）

- 低濃度（0.01-0.05%）副作用較少，效果仍佳

**什麼情況適合使用**：

- 近視快速進展（每年 > 75-100 度）

- 已嘗試光學控制方法效果不佳

- 家長與孩子願意配合使用

**什麼情況可以考慮其他方法**：

- 近視進展較慢

- 無法配合每天點藥

- 對副作用敏感

- 可考慮光學控制方法（如角膜塑型、近視控制鏡片）

**重要提醒**：

- 阿托品需由**眼科醫師處方**

- 不要自行購買或停用

- 定期追蹤調整

---

# Q2：戶外活動真的有用嗎？

# 簡答

**對預防近視發生：非常有效。**

**對控制已發生的近視：效果有限。**

# 詳細說明

**科學證據**：

- 2017 年 Meta-analysis：戶外活動可減少 **46%** 的新發近視

- 2024 年 Cochrane Review：增加戶外時間可預防近視發生

**為什麼有效**：

- 戶外光照強度高（10,000-100,000 lux）

- 刺激視網膜釋放多巴胺

- 多巴胺可抑制眼軸增長

**但對已近視者**：

- 研究顯示戶外活動**無法明顯減緩**已近視者的進展

- 仍建議維持戶外活動，但需配合其他控制方法

**結論**：

- 還沒近視：**增加戶外活動是最重要的預防策略**

- 已經近視：戶外活動仍有益，但需搭配控制方法

---

# Q3：3C 產品要完全禁止嗎？

# 簡答

**不需要完全禁止，但要合理控制。**

# 詳細說明

**3C 產品的問題**：

- 增加近距離用眼時間

- 減少戶外活動時間

- 可能造成眼睛疲勞

**建議做法**：

| 年齡 | 建議 |

|------|------|

| 2 歲以下 | 避免使用（除視訊通話） |

| 2-5 歲 | 每天 < 1 小時 |

| 6 歲以上 | 合理控制，定時休息 |

**使用原則**：

- 大螢幕優於小螢幕

- 保持適當距離

- 每 30 分鐘休息 10 分鐘

- 避免在黑暗中使用

- **不要以 3C 產品替代戶外活動**

---

# Q4：近視可以逆轉嗎？

# 簡答

**真性近視無法逆轉，假性近視可以改善。**

# 詳細說明

**假性近視**：

- 因用眼過度造成睫狀肌痙攣

- 休息或散瞳後可恢復

- 這是「可逆」的

**真性近視**：

- 眼軸已經增長

- 眼軸增長是**不可逆**的

- 目前沒有任何方法可以縮短眼軸

**所謂的「治癒近視」**：

- 網路上的「治癒」聲稱多為誇大或誤導

- 雷射手術是改變角膜曲率，不是「治癒」近視

- 眼軸過長的風險（如視網膜剝離）仍然存在

**正確觀念**：

- 近視**預防**勝於控制

- 近視**控制**勝於放任

- 目標是**減緩進展**，而非「治癒」

---

# Q5：配眼鏡會讓近視加深嗎？

# 簡答

**不會。研究證實，正確配鏡不會加速近視，反而欠矯（配不足）可能有害。**

# 詳細說明

**常見迷思**：

- 「戴眼鏡會越戴越深」

- 「能不戴就不戴」

**科學證據**：

- 研究證實：欠矯（配不足的度數）可能**加速**近視進展

- 正確足矯可維持清晰視力，不會加速近視

**為什麼近視會加深**：

- 近視進展是眼軸增長造成

- 與是否戴眼鏡無關

- 不戴眼鏡反而影響學習與生活品質

**正確做法**：

- 配戴**足夠度數**的眼鏡

- 定期追蹤，度數變化時更換

- 考慮使用近視控制鏡片

---

# Q6：什麼時候該帶孩子去檢查？

# 簡答

**建議在 3-4 歲開始第一次眼科或視覺檢查，之後至少每年一次。**

# 詳細說明

**建議檢查時機**：

| 時機 | 說明 |

|------|------|

| 3-4 歲 | 第一次眼科/視覺檢查，評估遠視儲備 |

| 入學前 | 確認視覺功能正常 |

| 每學期 | 學校視力篩檢 |

| 有異常時 | 隨時就醫 |

**需要立即就醫的情況**：

- 視力突然下降

- 眼睛紅腫、疼痛

- 看東西歪頭、瞇眼

- 抱怨頭痛、眼睛疲勞

- 看到閃光或飛蚊症

**檢查管道**：

- 眼科診所/醫院（6 歲以下必須）

- 驗光所（6 歲以上可進行屈光檢查）

---

# Q7：角膜塑型安全嗎？

# 簡答

**在正確使用與定期追蹤下，角膜塑型是安全的。但確實有感染風險，需嚴格遵守衛生規範。**

# 詳細說明

**角膜塑型的優點**：

- 白天不需戴眼鏡

- 近視控制效果佳（約 40-60%）

- 效果可逆（停戴後恢復）

**可能的風險**：

| 風險 | 預防方式 |

|------|---------|

| 角膜感染 | 嚴格清潔、定期更換鏡片與藥水 |

| 角膜缺氧 | 選擇高透氧材質、不超時配戴 |

| 鏡片移位 | 定期回診調整 |

**安全使用原則**：

1. 由**合格專業人員**驗配

2. 使用**合格產品**

3. **嚴格遵守清潔程序**

4. **定期回診追蹤**（建議每 3 個月）

5. 有任何不適**立即就醫**

**不適合的情況**：

- 無法配合清潔與追蹤

- 有嚴重過敏或乾眼

- 角膜有疾病或異常

---

# Q8：低濃度阿托品有副作用嗎？

# 簡答

**有，但比高濃度輕微很多。常見副作用包括輕微畏光與瞳孔稍微放大。**

# 詳細說明

**低濃度阿托品（0.01-0.05%）的副作用**：

| 副作用 | 發生率 | 程度 |

|--------|-------|------|

| 瞳孔放大 | 常見 | 輕微，約 1-2mm |

| 畏光 | 少數 | 輕微，通常可適應 |

| 調節力下降 | 極少 | 通常不影響近距離視力 |

| 過敏反應 | 罕見 | 需停藥 |

**與高濃度比較**：

| 濃度 | 畏光 | 需戴近用眼鏡 | 調節影響 |

|------|------|-------------|---------|

| 1% | 嚴重 | 需要 | 明顯 |

| 0.5% | 明顯 | 可能需要 | 中等 |

| **0.05%** | 輕微 | 通常不需要 | 極輕 |

| **0.01%** | 極輕 | 不需要 | 幾乎無 |

**處理方式**：

- 輕微畏光：戶外可戴太陽眼鏡或變色鏡片

- 持續不適：與醫師討論調整濃度

---

# 其他常見問題

# Q9：近視度數多少算嚴重？

| 程度 | 度數 | 風險 |

|------|------|------|

| 輕度 | < 300 度 | 較低 |

| 中度 | 300-600 度 | 中等 |

| 高度 | ≥ 600 度 | **顯著增加併發症風險** |

# Q10：孩子不配合點藥或戴鏡片怎麼辦？

- 了解孩子的顧慮

- 選擇最適合孩子的方法

- 從最容易配合的方式開始

- 必要時諮詢專業人員

# Q11：控制效果不好怎麼辦？

- 確認是否正確使用

- 考慮更換或合併控制方法

- 與專業人員討論調整方案

- 持續追蹤，不要放棄

---

# 本章重點摘要

| 問題 | 重點 |

|------|------|

| 散瞳劑必要嗎 | 不是唯一選項，視情況選擇 |

| 戶外活動效果 | 預防有效，控制效果有限 |

| 3C 產品 | 合理控制，不需完全禁止 |

| 近視可逆嗎 | 真性近視無法逆轉 |

| 戴眼鏡會加深嗎 | 不會，欠矯反而可能有害 |

| 何時檢查 | 3-4 歲開始，之後每年追蹤 |

| 角膜塑型安全嗎 | 正確使用下安全，需定期追蹤 |

| 低濃度阿托品副作用 | 輕微，多數可適應 |

---

*附錄：表單、單張與參考資料*

====================

3. 請學生辨認視力表上的符號或字母

4. 由大至小，記錄最小可辨識行

5. 換眼重複步驟

6. 記錄雙眼視力

# 5.1.4 異常標準

| 視力值 | 判定 | 處置 |

|--------|------|------|

| ≥ 1.0 | 正常 | 維持追蹤 |

| 0.9 | 邊緣 | 加強衛教，下次追蹤 |

| **≤ 0.8** | **異常** | **發通知單，建議就醫** |

| 雙眼差異 ≥ 2 行 | 異常 | 建議就醫 |

# 5.1.5 篩檢人員

| 現行做法 | 建議改進 |

|---------|---------|

| 護理師執行 | 可維持 |

| 導師協助 | 可維持 |

| - | **建議納入驗光師到校服務** |

**驗光師到校服務的優勢**：

- 更專業的屈光篩檢

- 可提供初步屈光狀態評估

- 更準確的轉介建議

---

# 5.2 轉介機制

# 5.2.1 轉介標準

| 情況 | 處置 |

|------|------|

| 裸視 ≤ 0.8 | 發通知單，建議就醫檢查 |

| 視力突然下降 | 儘速就醫 |

| 近視快速增加（> 50 度/學期） | 建議眼科評估控制方案 |

| 其他視覺異常（斜視、複視等） | 儘速轉介眼科 |

# 5.2.2 轉介流程

```

視力篩檢異常

↓

發送「視力檢查通知單」給家長

↓

家長帶學生至眼科或驗光所檢查

↓

將「回條」繳回學校

↓

護理師登錄追蹤

↓

下次篩檢時確認改善情形

```

# 5.2.3 就醫管道

| 管道 | 適用情況 |

|------|---------|

| **眼科診所/醫院** | 需要散瞳驗光、藥物治療、疾病診斷 |

| **驗光所** | 屈光檢查、配鏡、隱形眼鏡驗配 |

**注意**：

- 6 歲以上兒童可至驗光所檢查

- 15 歲以下驗光需有眼科醫師指導

- 6 歲以下需至眼科檢查

# 5.2.4 追蹤機制

| 項目 | 做法 |

|------|------|

| 回條回收 | 確認學生已就醫 |

| 未就醫追蹤 | 電話聯繫家長，了解原因 |

| 定期複檢 | 視力異常學生每學期追蹤 |

| 資料記錄 | 建立個人視力健康檔案 |

---

# 5.2.5 現行轉介機制的困境與改革建議

# 困境一：眼科塞車，品質堪憂

# 現況描述

每學期開學後，學校發出大量「視力檢查回條」，要求家長帶學童就醫複查。這造成以下問題：

| 問題 | 實際情況 |

|------|---------|

| **眼科診所大排長龍** | 開學第一週，單一診所一天湧入數十名學童 |

| **等待時間過長** | 家長與學童動輒等待 1-2 小時 |

| **看診時間壓縮** | 醫師被迫縮短單次看診時間，甚至不到 5 分鐘 |

| **檢查品質下降** | 無法進行完整的視機能評估與衛教 |

| **家長困惑離開** | 拿著回條蓋了章，卻不清楚孩子眼睛到底怎麼了 |

**結果**：需要眼科醫師專業處理的真正眼疾（如青光眼、視網膜病變、斜弱視）反而被排擠。

# 驗光師的立場：不搶回條，專注精緻服務

**我們的態度非常明確**：

> **學校的視力回條，我們驗光師一點興趣都沒有。**

為什麼？

| 原因 | 說明 |

|------|------|

| **違反專業良知** | 「排隊 1 小時、看診 3 分鐘、蓋個章」的模式，無法提供真正的照護 |

| **不願犧牲品質** | 我們不想為了掛號費，犧牲幫孩子仔細檢查的時間 |

| **定位不同** | 我們是「精品店」，不是「流水線」 |

那種「蓋章比賽」的工作，就留在現行的醫療體系裡。

**我們不背書那種 3 分鐘快速檢查的品質。**

---

# 驗光師的真正戰場：第二意見與深度照護

# 我們的角色定位

驗光師的價值不在於「搶回條」，而在於提供**眼科無暇顧及的精緻服務**：

```

家長帶孩子完成眼科回條檢查

↓

離開診所時感到困惑或不安

├── 「醫生說要點散瞳，但沒解釋清楚副作用...」

├── 「只看了 3 分鐘，真的檢查完了嗎？」

├── 「度數增加那麼快，日常生活要怎麼改善？」

└── 「角膜塑型、近視控制鏡片，到底該怎麼選？」

↓

【驗光所：第二諮詢站】

提供自費級深度視機能檢查與衛教諮詢

```

# 我們提供的服務

| 服務項目 | 內容 | 時間 |

|---------|------|------|

| **完整屈光檢查** | 不只度數，包含散光軸度、瞳距等精密測量 | 20-30 分鐘 |

| **雙眼視機能分析** | 調節力、聚散力、眼位、立體視等完整評估 | 30-45 分鐘 |

| **近視控制諮詢** | 各種控制方案的優缺點比較、個人化建議 | 依需求 |

| **視覺行為管理** | 用眼習慣、環境光線、閱讀姿勢的具體指導 | 依需求 |

| **光學矯正執行** | 角膜塑型驗配、近視控制鏡片配戴 | 依方案 |

**這些都是眼科醫師「沒時間做」也「不想做」的高端、耗時服務。**

# 差異化定位

| 眼科（現行回條體系） | 驗光所（深度照護） |

|--------------------|------------------|

| 健保給付 | 自費服務 |

| 快速、大量 | 精緻、個人化 |

| 診斷疾病、開藥 | 屈光矯正、視覺管理 |

| 3-5 分鐘 | 30-60 分鐘 |

| 蓋章、交差 | 解惑、陪伴 |

> **我們不搶那張紙（回條），我們搶的是『家長的信任』和『孩子的視力健康』。**

>

> **這才是我們驗光師的格調。**

---

# 呼籲：眼科體系應正視品質問題

我們無意介入回條的行政流程，但必須指出：

**現行「回條—眼科—蓋章」的模式，存在嚴重的品質隱憂。**

| 問題 | 說明 |

|------|------|

| 檢查流於形式 | 許多家長反映「看診不到 5 分鐘」 |

| 衛教嚴重不足 | 家長離開時仍然一頭霧水 |

| 追蹤機制薄弱 | 蓋完章就結束，缺乏後續管理 |

**我們的建議**：

1. 眼科體系應自我檢視回條檢查的品質

2. 若人力不足，應誠實評估服務量能

3. 對於需要深度諮詢的個案，可主動告知家長尋求驗光師協助

**我們不是來搶生意的，我們是來補位的。**

---

# 困境二：6 歲以下檢測，「法規最嚴、現場最鬆」的矛盾

# 現況描述

《驗光人員法》規定：

> 「**未滿 6 歲兒童之驗光，不得為之。**」

這條法規的立法精神是**保護幼童**，因為 6 歲以下兒童的視覺系統尚在發育，需要更專業、更謹慎的評估。

**然而現實卻是**：

| 法規精神 | 實際現況 |

|---------|---------|

| 6 歲以下應由眼科醫師親自檢查 | 眼科醫師人力不足，難以親力親為 |

| 應由最專業的人員執行 | 常由未具國考證照的護理人員或助理操作驗光儀器 |

| 保護幼童視力健康 | 反而是專業度最低的環境 |

---

# ⚠️ 核心主張：6 歲以下驗光，眼科醫師必須「親力親為」

# 法理邏輯的矛盾

這裡存在一個**無法迴避的法理矛盾**：

《驗光人員法》禁止驗光師對 6 歲以下兒童驗光，理由是：

- 6 歲以下眼球發育尚未成熟

- 檢查具有極高的醫療專業性與風險

- 必須由醫師介入

**如果這個邏輯成立，那麼**：

| 前提 | 推論 |

|------|------|

| 6 歲以下驗光具有「極高專業性與風險」 | **必須由最專業的人員執行** |

| 連通過國家高考的驗光師都被「排除在外」 | **代表這項工作的專業門檻比驗光師更高** |

| 唯一高於驗光師的專業 | **只有眼科醫師本人** |

**因此，依照法規的邏輯**：

> **6 歲以下兒童的驗光，只能由眼科醫師「親自」執行。**

>

> **不是「在旁指導」，不是「最後判讀」，而是「親手操作」。**

# 現況的荒謬

但實際上，診所內的情況往往是：

| 角色 | 實際工作 |

|------|---------|

| 眼科醫師 | 坐在診間，看報表、下結論 |

| 診所助理（無驗光證照） | 操作電腦驗光機、檢影鏡等儀器 |

| 護理師（無驗光證照） | 協助測量、紀錄數據 |

**這是嚴重的邏輯矛盾**：

> ❌ **既然連通過國家高等考試的驗光師都被法律禁止執行 6 歲以下驗光，那完全沒有驗光證照的助理或護理師，憑什麼可以操作？**

>

> ❌ **既然法律認為這項工作「太危險、太專業」，連驗光師都不能碰，怎麼能交給專業程度更低的人？**

>

> ❌ **這不是雙重標準，這是「國王的新衣」。**

# 我們的明確立場

**臺灣視光視力保健學會鄭重主張**：

> **一、6 歲以下兒童之屈光檢查，依法屬於「醫療行為」，必須由眼科醫師「親自執行」。**

>

> 這包括電腦驗光、檢影驗光等所有屈光測量步驟，而非僅在最後階段「判讀報表」。

> **二、嚴禁由非醫師人員代為操作測量儀器。**

>

> 任何未取得醫師執照或驗光師（生）執照之人員，包括護理師、診所助理，均不應操作眼球屈光測量儀器。

> **三、呼籲衛生主管機關落實稽查。**

>

> 若眼科診所人力不足，無法由醫師親自執行 6 歲以下驗光，應誠實告知家長「本院目前無法提供此項服務」，而非交由無照人員充數。

# 致家長的提醒

> 如果您帶 6 歲以下的孩子去眼科檢查，請注意：

>

> - **親自確認**：幫孩子操作驗光機的人是不是「醫師本人」？

> - **勇於詢問**：「請問幫我孩子檢查的是誰？有什麼資格？」

> - **這是您的權利**：法律說 6 歲以下要醫師看，那就請醫師「真的看」。

---

# 具體建議：落實「誰測的誰簽名」原則

**1. 人員資格透明化**

| 建議事項 | 說明 |

|---------|------|

| 稽查人員資格 | 衛生主管機關應嚴格查核眼科診所內執行兒童視力檢查的人員資格 |

| 公示執行人員 | 診所應公示執行驗光人員的姓名與證照字號 |

| 檢查紀錄簽章 | 視力檢查報告應由實際執行者簽章負責 |

**2. 落實專業分工**

| 人員 | 可執行項目 |

|------|-----------|

| **眼科醫師** | 可親自執行所有檢查（包含 6 歲以下） |

| **合格驗光師（在醫師指導下）** | 可執行 6-15 歲驗光、協助 6 歲以下檢查 |

| **無驗光證照人員** | **絕對不可操作驗光儀器** |

**3. 制度性解決方案**

| 短期 | 中長期 |

|------|-------|

| 加強稽查與裁罰 | 修法明確規範 6 歲以下由醫師親自執行 |

| 要求診所公示人員資格 | 建立「眼科—驗光」聯合照護模式 |

| 推動檢查紀錄實名制 | 增加眼科住院醫師培訓名額 |

| 訂定罰則 | 無照執行驗光視同違法醫療行為 |

> **6 歲以下最嬌嫩，法規規定最嚴格，現場卻是最隨便的人在測？**

>

> **既然法律說這麼危險、這麼專業，那就請眼科醫師『親自』下來量！**

>

> **不要只坐在診間看報表。為了孩子的眼睛，請醫師親手操作——這才是真正的『醫療品質』！**

---

# 5.3 健康教育

# 5.3.1 學生衛教

# 依年齡設計內容

| 學齡階段 | 重點內容 | 教學方式 |

|---------|---------|---------|

| 國小低年級 | 戶外活動好處、用眼休息 | 遊戲、故事、影片 |

| 國小中高年級 | 近視原因、用眼習慣 | 互動討論、體驗活動 |

| 國中 | 高度近視危害、控制方法 | 專題講座、案例分享 |

| 高中 | 終生視力健康、自我管理 | 自主學習、專題報告 |

# 核心訊息

1. **戶外活動**：每天至少 2 小時

2. **用眼習慣**：30 分鐘休息 10 分鐘

3. **適當距離**：看書 35-40 公分

4. **定期檢查**：每學期檢查視力

5. **近視危害**：高度近視可能導致失明

# 5.3.2 家長衛教

# 衛教重點

| 主題 | 內容 |

|------|------|

| 近視嚴重性 | 高度近視的併發症風險 |

| 預防方法 | 戶外活動的重要性 |

| 控制方法 | 介紹各種控制選項 |

| 迷思破解 | 配眼鏡不會讓近視加深 |

| 就醫時機 | 何時該帶孩子檢查 |

# 執行方式

| 方式 | 說明 |

|------|------|

| 衛教單張 | 隨通知單發放 |

| 親師座談 | 納入視力保健主題 |

| 學校網站 | 建立視力保健專區 |

| LINE 群組 | 定期推播衛教訊息 |

---

# 5.4 環境改善

# 5.4.1 教室照明標準

| 項目 | 標準值 | 檢測方法 |

|------|-------|---------|

| 桌面照度 | **≥ 500 lux** | 照度計 |

| 黑板照度 | **≥ 500 lux** | 照度計 |

| 均勻度 | ≥ 0.7 | 最低/平均照度比 |

| 眩光指數 | ≤ 19 | 專業評估 |

# 5.4.2 照明改善建議

| 問題 | 改善方式 |

|------|---------|

| 照度不足 | 增加燈具數量或更換高效能燈具 |

| 不均勻 | 調整燈具位置與角度 |

| 眩光 | 加裝燈罩、調整座位 |

| 黑板反光 | 使用霧面黑板、調整燈光角度 |

# 5.4.3 課桌椅調整

| 項目 | 標準 |

|------|------|

| 椅高 | 小腿垂直時，腳底平放地面 |

| 桌高 | 手肘彎曲 90° 時，前臂平放桌面 |

| 桌椅差 | 依學生身高調整 |

# 5.4.4 戶外時間安排

| 時段 | 建議做法 |

|------|---------|

| 課間休息 | 鼓勵到戶外活動，淨空教室 |

| 體育課 | 儘量安排在戶外 |

| 早自習前 | 開放校園讓學生戶外活動 |

| 午休後 | 安排戶外散步或活動時間 |

| 課後 | 開放校園供學生使用 |

# 5.4.5 環境檢核表

# 每學期檢核項目

- [ ] 教室照明是否符合標準（≥ 500 lux）？

- [ ] 黑板是否有反光或眩光？

- [ ] 課桌椅是否依學生身高調整？

- [ ] 學生座位是否定期輪換？

- [ ] 是否有充足的戶外活動時間？

- [ ] 下課時間學生是否到戶外活動？

---

# 5.5 建議增設：驗光師入校服務

# 5.5.1 服務模式

| 模式 | 說明 |

|------|------|

| 定期到校服務 | 驗光師定期至學校提供篩檢與諮詢 |

| 專業支援 | 協助護理師執行視力篩檢 |

| 衛教講座 | 對學生、家長進行專業衛教 |

| 轉介銜接 | 與眼科建立轉介合作機制 |

# 5.5.2 法規依據

根據**驗光人員法第 12 條**：

- 驗光師可執行非侵入性眼球屈光狀態測量

- **15 歲以下需在眼科醫師指導下執行**

- **6 歲以下不得執行驗光**

**建議**：可透過與眼科醫師合作（如書面醫囑、遠距指導）的方式，讓驗光師合法提供學校服務。

# 5.5.3 預期效益

1. 提升視力篩檢的專業度與準確性

2. 早期發現屈光異常

3. 提供更精準的轉介建議

4. 增加視力保健的專業人力

5. 促進跨專業合作

---

# 5.6 視光臨床實務建議（專家觀點）

本節針對近視控制的臨床實務，提出視光專業的核心觀點與建議。這些觀點基於臨床經驗與專業知識，旨在提升近視管理的品質。

# 5.6.1 驗光不等於電腦打單

**核心觀點**：完整的驗光檢查絕非僅靠電腦驗光機（Auto-Refractor）打一張單據就結束。

**完整驗光應包含**：

| 檢查項目 | 目的 |

|---------|------|

| 電腦驗光 | 初步客觀屈光參考值 |

| 檢影驗光 / 綜合驗光 | 精確測量屈光度數 |

| **調節力評估** | 測量調節幅度、調節靈活度、調節滯後 |

| **雙眼協調評估** | 測量眼位、融像範圍、立體視 |

| 主觀驗光 | 確認最佳矯正度數與舒適度 |

**為什麼重要**：

- 調節功能異常可能是近視進展的推手

- 雙眼視覺問題可能導致閱讀困難、眼睛疲勞

- 僅依賴電腦驗光機的「便宜行事」會遺漏重要問題

> **專業堅持**：視光專業的價值在於完整評估，而非快速出單。

---

# 5.6.2 拒絕濫用等價球面

**核心觀點**：散光必須精準矯正，不可過度依賴等價球面（Spherical Equivalent）換算。

**等價球面的問題**：

等價球面公式：`SE = 球面度數 + (散光度數 ÷ 2)`

| 情況 | 風險 |

|------|------|

| 將散光換算成球面 | 視網膜成像仍模糊 |

| 未矯正的散光 | 可能刺激眼軸增長 |

| 長期模糊視覺 | 影響視覺發育與學習 |

**正確做法**：

- 散光 ≥ 0.75D 應精準矯正

- 不可為了「簡化處方」而犧牲矯正品質

- 高散光兒童更需謹慎處理

> **專業堅持**：精準矯正是視光師的基本責任，等價球面僅供參考計算，不可取代完整矯正。

---

# 5.6.3 角膜塑型需定期停戴（Washout）

**核心觀點**：配戴角膜塑型片（Ortho-K）的學童，每年應安排停戴期，讓角膜回彈後進行完整視力評估。

**為什麼需要 Washout**：

- 角膜塑型會暫時改變角膜弧度

- 配戴期間無法測得真實屈光度數

- 僅測量眼軸長無法反映完整視覺狀況

**建議做法**：

| 項目 | 建議 |

|------|------|

| 停戴時機 | 寒假或暑假 |

| 停戴時間 | 至少 **2-4 週**（依個人恢復速度） |

| 停戴期間 | 配戴備用眼鏡 |

| 完整檢查 | 角膜地形圖、屈光度數、眼軸長、雙眼視覺 |

**檢查項目**：

- 角膜是否完全回彈（角膜地形圖確認）

- 真實屈光度數變化

- 眼軸長度變化

- 角膜健康狀況

> **專業堅持**：僅追蹤眼軸長是不夠的，Washout 後的完整評估才能掌握全貌。

---

# 5.6.4 階梯式處置原則

**核心觀點**：近視控制應採「先光學、後藥物」的階梯式策略，優先採用副作用最小的方式。

**處置階梯**：

```

第一階：行為與環境介入（基礎）

├── 增加戶外活動時間

├── 改善用眼習慣

└── 優化視覺環境

第二階：光學介入（優先）

├── 周邊離焦眼鏡

├── 角膜塑型

└── 多焦軟性隱形眼鏡

第三階：藥物介入（升級）

├── 0.05% 阿托品（首選）

└── 合併光學介入

第四階：合併治療（強化）

└── 藥物 + 光學多重介入

```

**動態調整原則**：

- 每 6 個月評估控制成效

- 進展過快（> 50 度/半年）則升級處置

- 控制穩定可維持現有方案

- 長期穩定可考慮降階

**優先順序的理由**：

| 介入類型 | 副作用 | 可逆性 | 優先順序 |

|---------|-------|--------|---------|

| 行為環境 | 無 | - | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 光學介入 | 低 | 高 | ⭐⭐⭐⭐ |

| 低濃度藥物 | 低 | 高 | ⭐⭐⭐ |

| 高濃度藥物 | 高 | 中 | ⭐⭐ |

> **專業堅持**：不是每個孩子都需要點藥，階梯式處置讓介入更精準、副作用更小。

---

# 本章重點摘要

| 項目 | 要點 |

|------|------|

| 篩檢頻率 | 每學期至少一次 |

| 異常標準 | 裸視 ≤ 0.8 應轉介 |

| 轉介流程 | 通知家長 → 就醫 → 回條 → 追蹤 |

| 衛教重點 | 戶外活動、用眼習慣、定期檢查 |

| 環境標準 | 照度 ≥ 500 lux，桌椅配合身高 |

| 戶外時間 | 利用各時段增加戶外活動機會 |

| 建議改進 | 納入驗光師專業服務 |

| 臨床實務 | 完整驗光、精準矯正、定期 Washout、階梯式處置 |

---

*下一章：驗光師的角色*

====================

====================

# 第六章：驗光師的角色

---

# 本章重點

本章說明驗光師在學童視力保健中的專業角色、法定業務範圍，以及如何與眼科醫療體系合作。

---

# 6.1 驗光人員法規定

# 6.1.1 驗光師業務範圍

根據**驗光人員法第 12 條**，驗光師的業務範圍包括：

1. **非侵入性之眼球屈光狀態測量及相關驗光**

- 包含為一般隱形眼鏡配鏡所為之驗光

- **15 歲以下者應於眼科醫師指導下為之**

- **未滿 6 歲兒童之驗光，不得為之**

2. **一般隱形眼鏡之配鏡**

3. **低視力者輔助器具之教導使用**

4. **其他依醫師開具之照會單或醫囑單所為之驗光**

# 6.1.2 驗光生業務範圍

根據**驗光人員法第 13 條**，驗光生的業務範圍包括：

1. **一般性近視、遠視、散光及老花之驗光**

- **15 歲以下者應於眼科醫師指導下為之**

- **未滿 6 歲兒童之驗光，不得為之**

2. **一般隱形眼鏡之配鏡**

3. **其他依醫師開具之照會單或醫囑單所為之驗光**

# 6.1.3 年齡限制摘要

| 年齡 | 驗光師 | 驗光生 |

|------|--------|--------|

| **< 6 歲** | ❌ 不可執行 | ❌ 不可執行 |

| **6-15 歲** | ⚠️ 需眼科醫師指導 | ⚠️ 需眼科醫師指導 |

| **≥ 15 歲** | ✅ 可獨立執行 | ✅ 可獨立執行 |

---

# 6.2 驗光師可以做什麼

# 6.2.1 屈光檢查

| 項目 | 說明 |

|------|------|

| 電腦驗光 | 初步客觀屈光測量 |

| 檢影驗光 | 精確客觀屈光測量 |

| 主觀驗光 | 確認最佳矯正度數 |

| 調節測量 | 評估調節幅度與靈活度 |

| 聚散測量 | 評估雙眼協調功能 |

# 6.2.2 雙眼視覺評估

| 項目 | 說明 |

|------|------|

| 遮蓋測試 | 評估斜視與隱斜視 |

| 融像能力測量 | 評估雙眼融像功能 |

| 立體視測試 | 評估深度知覺 |

| 調節與聚散關係 | 評估雙眼協調 |

# 6.2.3 配鏡服務

| 項目 | 說明 |

|------|------|

| 一般眼鏡配戴 | 近視、遠視、散光、老花矯正 |

| 多焦眼鏡 | 漸進、雙光鏡片驗配 |

| **近視控制鏡片** | 周邊離焦鏡片驗配 |

| 隱形眼鏡 | 一般軟性、硬性隱形眼鏡驗配 |

| **角膜塑型** | 需專業訓練與認證 |

# 6.2.4 近視管理服務

| 項目 | 說明 |

|------|------|

| 近視風險評估 | 遠視儲備、眼軸測量、家族史評估 |

| 控制方案諮詢 | 說明各種控制選項 |

| 光學介入執行 | 角膜塑型、近視控制鏡片驗配 |

| 定期追蹤 | 監測度數與眼軸變化 |

| 轉介建議 | 需藥物治療時轉介眼科 |

# 6.2.5 低視力服務

| 項目 | 說明 |

|------|------|

| 評估 | 評估低視力者的視覺功能 |

| 輔具教導 | 教導使用放大鏡、望遠鏡等輔具 |

| 環境建議 | 提供照明與環境調整建議 |

---

# 6.3 驗光師不能做什麼

| 項目 | 說明 | 應轉介 |

|------|------|--------|

| 眼疾診斷 | 如白內障、青光眼、視網膜病變等 | 眼科 |

| 眼藥水處方 | 包含阿托品等散瞳劑 | 眼科 |

| 6 歲以下驗光 | 法律明文禁止 | 眼科 |

| 侵入性檢查 | 如眼壓測量（部分）、眼底攝影等 | 眼科 |

---

# 6.4 與眼科的分工合作

# 6.4.1 合作模式

```

學童視力保健

├── 預防階段

│   ├── 驗光師：屈光篩檢、風險評估、衛教

│   └── 眼科：6 歲以下檢查、疾病排除

│

├── 發現異常

│   ├── 驗光師：精密驗光、雙眼視覺評估

│   └── 眼科：散瞳驗光、疾病診斷

│

├── 近視控制

│   ├── 驗光師：光學介入（角膜塑型、近視控制鏡片）

│   └── 眼科：藥物治療（阿托品處方）

│

└── 追蹤管理

├── 驗光師：定期屈光追蹤、眼軸監測

└── 眼科：併發症篩檢、藥物調整

```

# 6.4.2 轉介時機

# 驗光師應轉介眼科的情況

| 情況 | 說明 |

|------|------|

| 6 歲以下兒童 | 法律規定 |

| 疑似眼疾 | 如紅眼、疼痛、飛蚊症、閃光等 |

| 需要散瞳驗光確認 | 假性近視排除 |

| 需要阿托品處方 | 藥物治療 |

| 高度近視者 | 需定期眼底檢查 |

| 視力異常無法解釋 | 可能有器質性病變 |

# 眼科可轉介驗光師的情況

| 情況 | 說明 |

|------|------|

| 配鏡需求 | 詳細驗光與配鏡 |

| 近視控制 | 角膜塑型、近視控制鏡片驗配 |

| 雙眼視覺異常 | 詳細雙眼視覺評估 |

| 低視力服務 | 輔具評估與教導 |

# 6.4.3 共同照護的優勢

| 優勢 | 說明 |

|------|------|

| 專業分工 | 各司其職，發揮專長 |

| 服務可近性 | 驗光所分布廣泛，增加服務據點 |

| 減少眼科負擔 | 讓眼科專注於疾病診療 |

| 持續追蹤 | 驗光師可提供更頻繁的追蹤服務 |

| 完整照護 | 預防、控制、追蹤一條龍 |

---

# 6.5 學校合作模式建議

# 6.5.1 到校視力篩檢服務

| 項目 | 說明 |

|------|------|

| 服務內容 | 協助或執行視力篩檢 |

| 執行方式 | 與護理師合作，提供專業支援 |

| 設備需求 | 攜帶式驗光設備 |

| 法規配套 | 需有眼科醫師指導機制（15 歲以下） |

# 6.5.2 轉介銜接服務

| 項目 | 說明 |

|------|------|

| 與學校建立合作 | 鄰近驗光所成為轉介據點 |

| 回報機制 | 檢查結果回報學校 |

| 追蹤協助 | 提供定期追蹤服務 |

# 6.5.3 衛教支援服務

| 項目 | 說明 |

|------|------|

| 學生衛教 | 到班級進行視力保健講座 |

| 家長衛教 | 配合親師座談進行衛教 |

| 教師研習 | 提供教師相關知能培訓 |

# 6.5.4 建議的法規調適

| 現行限制 | 建議方向 |

|---------|---------|

| 15 歲以下需眼科醫師指導 | 明確定義「指導」方式（如書面醫囑、遠距指導） |

| 驗光師未被納入學校衛生體系 | 修法納入驗光師為學校衛生專業人員 |

| 偏鄉眼科資源不足 | 建立遠距醫療指導機制 |

---

# 6.6 驗光師的社會責任與公衛功能

驗光師的角色不應僅限於「配眼鏡」，而應被定位為**社區視力健康的第一線守門員**。這個定位能幫助政府解決兩大難題：高齡化社會的照護需求，以及城鄉醫療資源不均。

# 6.6.1 填補眼科「衛教真空帶」：全齡視力諮詢

# 現況分析

眼科醫療高度專業化且業務繁忙，醫師的主力在於**「診斷與治療疾病」**：

- 白內障手術

- 青光眼治療

- 視網膜病變處置

- 各類眼疾診斷

然而，許多民眾需要的是**「生活化的視力諮詢與衛教」**，這些服務眼科醫師難以撥出大量時間提供：

| 族群 | 需要的服務 | 眼科現況 |

|------|-----------|---------|

| 學童 | 正確用眼姿勢、閱讀距離、光線調整 | 看診時間短，難以細緻衛教 |

| 上班族 | 電腦視覺症候群、乾眼症預防 | 輕症常被忽略 |

| 中高齡 | 老花眼適應、多焦鏡片使用教導 | 無暇詳細說明 |

| 低視力者 | 輔具使用、環境調整、生活適應 | 需專門時間，眼科難以兼顧 |

| 高齡長者 | 視覺引發的跌倒預防 | 幾乎無人提供此服務 |

# 驗光師的角色

**驗光師應被定位為「視力衛教的主要執行者」**：

| 服務對象 | 驗光師可提供的服務 |

|---------|------------------|

| **學童** | 用眼習慣指導、閱讀環境評估、近視控制諮詢 |

| **青少年** | 隱形眼鏡衛教、運動視覺需求評估 |

| **成年人** | 職業視覺需求評估、電腦視覺症候群預防 |

| **中高齡** | 老花眼解說、漸進鏡片適應指導、多焦鏡片配戴訓練 |

| **低視力者** | 輔具評估與使用教導（法定業務）、生活環境調整建議 |

| **高齡長者** | 視覺相關跌倒預防、照明環境建議、輔具諮詢 |

# 高齡視覺與跌倒預防

這是目前醫療體系中**幾乎無人關注的領域**，卻與高齡者的生命安全密切相關：

| 視覺問題 | 跌倒風險 |

|---------|---------|

| 老花未矯正 | 看不清階梯邊緣 |

| 多焦鏡片不適應 | 下樓梯時視覺混亂 |

| 對比敏感度下降 | 難以辨識地面障礙物 |

| 周邊視野缺損 | 未察覺側方來物 |

| 暗適應變慢 | 從亮處進入暗處時失足 |

**驗光師可以做的**：

- 評估視覺功能與跌倒風險的關聯

- 教導多焦鏡片的正確使用（尤其上下樓梯）

- 建議居家照明改善

- 必要時轉介眼科或其他專科

> **眼科醫師很忙，沒時間教阿公阿嬤「樓梯要怎麼看才不會摔倒」——這正是驗光師的專業！**

---

# 6.6.2 偏鄉視力守護：驗光所作為「社區前哨站」

# 現況分析

台灣醫療資源城鄉差距嚴重，眼科尤其明顯：

| 地區 | 眼科醫師分布 | 民眾就醫情況 |

|------|-------------|-------------|

| 都會區 | 密集 | 就近可得 |

| 一般鄉鎮 | 少量 | 需跨區就醫 |

| **偏遠鄉鎮** | **極少或無** | **就醫成本極高** |

**然而**：

| 醫療資源 | 分布情況 |

|---------|---------|

| 眼科診所 | 集中於都會區 |

| **驗光所/眼鏡行** | **深入社區與鄰里，偏鄉亦有分布** |

驗光所的分布密度遠高於眼科診所，且營業時間更彈性、更貼近民眾生活。

# 建議：驗光所作為「初級視力篩檢站」

```

偏鄉民眾視力問題

↓

在地驗光所（社區前哨站）

├─→ 單純屈光問題 → 在地解決（驗光配鏡）

│

└─→ 疑似眼疾 → 轉介至區域醫院眼科

↓

確診後回到社區追蹤

```

**具體建議**：

| 建議事項 | 說明 |

|---------|------|

| **賦予篩檢功能** | 政府應正式認可驗光所作為「初級視力篩檢站」 |

| **建立轉介機制** | 驗光所與區域醫院眼科建立轉介合作 |

| **遠距指導機制** | 透過遠距醫療，讓偏鄉驗光師可獲得眼科醫師指導 |

| **納入長照體系** | 驗光師可參與社區長照的視力評估服務 |

| **巡迴服務補助** | 政府補助驗光師至偏鄉進行視力巡迴服務 |

# 預期效益

| 效益 | 說明 |

|------|------|

| **減少偏鄉就醫障礙** | 一般屈光問題在地解決 |

| **早期發現眼疾** | 驗光師可篩出疑似個案並轉介 |

| **落實在地老化** | 長者不必遠赴都會區就醫 |

| **活化在地專業人力** | 偏鄉驗光師有更多發揮空間 |

| **節省醫療資源** | 減少不必要的跨區就醫 |

---

# 6.6.3 驗光師的公衛定位：不只是配眼鏡

**傳統認知**：驗光師 = 眼鏡店店員

**專業定位**：驗光師 = **視力健康的第一線守門員** + **眼科體系的深度補位者**

| 角色 | 功能 |

|------|------|

| **篩檢者** | 初步發現視力異常，轉介就醫 |

| **矯正者** | 精準驗光，光學矯正屈光不正 |

| **衛教者** | 提供用眼習慣、視覺環境的專業指導 |

| **追蹤者** | 長期監測屈光變化，評估控制成效 |

| **諮詢者** | 回答民眾視力相關問題，提供第二意見 |

| **連結者** | 銜接眼科醫療與社區需求 |

# 我們的格調

> **我們不搶那張紙（回條），我們搶的是『家長的信任』和『孩子的視力健康』。**

> **驗光師不是只會賣眼鏡，我們是填補醫療空窗期的水泥。**

> **有我們在，大醫院不會塞爆，偏鄉的阿公阿嬤也不會求助無門。**

> **眼科做不到的精緻服務，就是我們的戰場。這才是驗光師的格調。**

---

# 本章重點摘要

| 項目 | 要點 |

|------|------|

| 法定業務 | 屈光測量、配鏡、低視力服務 |

| 年齡限制 | 6 歲以下不可，6-15 歲需眼科指導 |

| 近視管理 | 可執行光學介入（角膜塑型、近視控制鏡片） |

| 不可執行 | 眼疾診斷、藥物處方 |

| 與眼科合作 | 專業分工、轉介銜接、共同照護 |

| 學校服務 | 篩檢支援、轉介銜接、衛教服務 |

| **公衛功能** | **填補衛教真空、偏鄉前哨站、全齡視力諮詢** |

| **社會責任** | **不只配眼鏡，是視力健康的第一線守門員** |

| **差異化定位** | **不搶回條，專注精緻服務與深度照護** |

---

*下一章：常見問題 Q&A*

====================

====================

# 第七章：常見問題 Q&A

---

# Q1：散瞳劑（阿托品）一定要點嗎？

# 簡答

不一定。散瞳劑是近視控制的選項之一，但**不是唯一方法**，也**不是每個孩子都適合**。

# 詳細說明

**阿托品的角色**：

- 是目前**有效的**近視控制藥物

- 但效果因人而異

- 高濃度副作用明顯（畏光、調節麻痺）

- 低濃度（0.01-0.05%）副作用較少，效果仍佳

**什麼情況適合使用**：

- 近視快速進展（每年 > 75-100 度）

- 已嘗試光學控制方法效果不佳

- 家長與孩子願意配合使用

**什麼情況可以考慮其他方法**：

- 近視進展較慢

- 無法配合每天點藥

- 對副作用敏感

- 可考慮光學控制方法（如角膜塑型、近視控制鏡片）

**重要提醒**：

- 阿托品需由**眼科醫師處方**

- 不要自行購買或停用

- 定期追蹤調整

---

# Q2：戶外活動真的有用嗎？

# 簡答

**對預防近視發生：非常有效。**

**對控制已發生的近視：效果有限。**

# 詳細說明

**科學證據**：

- 2017 年 Meta-analysis：戶外活動可減少 **46%** 的新發近視

- 2024 年 Cochrane Review：增加戶外時間可預防近視發生

**為什麼有效**：

- 戶外光照強度高（10,000-100,000 lux）

- 刺激視網膜釋放多巴胺

- 多巴胺可抑制眼軸增長

**但對已近視者**：

- 研究顯示戶外活動**無法明顯減緩**已近視者的進展

- 仍建議維持戶外活動，但需配合其他控制方法

**結論**：

- 還沒近視：**增加戶外活動是最重要的預防策略**

- 已經近視：戶外活動仍有益，但需搭配控制方法

---

# Q3：3C 產品要完全禁止嗎？

# 簡答

**不需要完全禁止，但要合理控制。**

# 詳細說明

**3C 產品的問題**：

- 增加近距離用眼時間

- 減少戶外活動時間

- 可能造成眼睛疲勞

**建議做法**：

| 年齡 | 建議 |

|------|------|

| 2 歲以下 | 避免使用（除視訊通話） |

| 2-5 歲 | 每天 < 1 小時 |

| 6 歲以上 | 合理控制，定時休息 |

**使用原則**：

- 大螢幕優於小螢幕

- 保持適當距離

- 每 30 分鐘休息 10 分鐘

- 避免在黑暗中使用

- **不要以 3C 產品替代戶外活動**

---

# Q4：近視可以逆轉嗎？

# 簡答

**真性近視無法逆轉，假性近視可以改善。**

# 詳細說明

**假性近視**：

- 因用眼過度造成睫狀肌痙攣

- 休息或散瞳後可恢復

- 這是「可逆」的

**真性近視**：

- 眼軸已經增長

- 眼軸增長是**不可逆**的

- 目前沒有任何方法可以縮短眼軸

**所謂的「治癒近視」**：

- 網路上的「治癒」聲稱多為誇大或誤導

- 雷射手術是改變角膜曲率，不是「治癒」近視

- 眼軸過長的風險（如視網膜剝離）仍然存在

**正確觀念**：

- 近視**預防**勝於控制

- 近視**控制**勝於放任

- 目標是**減緩進展**，而非「治癒」

---

# Q5：配眼鏡會讓近視加深嗎？

# 簡答

**不會。研究證實，正確配鏡不會加速近視，反而欠矯（配不足）可能有害。**

# 詳細說明

**常見迷思**：

- 「戴眼鏡會越戴越深」

- 「能不戴就不戴」

**科學證據**：

- 研究證實：欠矯（配不足的度數）可能**加速**近視進展

- 正確足矯可維持清晰視力，不會加速近視

**為什麼近視會加深**：

- 近視進展是眼軸增長造成

- 與是否戴眼鏡無關

- 不戴眼鏡反而影響學習與生活品質

**正確做法**：

- 配戴**足夠度數**的眼鏡

- 定期追蹤，度數變化時更換

- 考慮使用近視控制鏡片

---

# Q6：什麼時候該帶孩子去檢查？

# 簡答

**建議在 3-4 歲開始第一次眼科或視覺檢查，之後至少每年一次。**

# 詳細說明

**建議檢查時機**：

| 時機 | 說明 |

|------|------|

| 3-4 歲 | 第一次眼科/視覺檢查，評估遠視儲備 |

| 入學前 | 確認視覺功能正常 |

| 每學期 | 學校視力篩檢 |

| 有異常時 | 隨時就醫 |

**需要立即就醫的情況**：

- 視力突然下降

- 眼睛紅腫、疼痛

- 看東西歪頭、瞇眼

- 抱怨頭痛、眼睛疲勞

- 看到閃光或飛蚊症

**檢查管道**：

- 眼科診所/醫院（6 歲以下必須）

- 驗光所（6 歲以上可進行屈光檢查）

---

# Q7：角膜塑型安全嗎？

# 簡答

**在正確使用與定期追蹤下，角膜塑型是安全的。但確實有感染風險，需嚴格遵守衛生規範。**

# 詳細說明

**角膜塑型的優點**：

- 白天不需戴眼鏡

- 近視控制效果佳（約 40-60%）

- 效果可逆（停戴後恢復）

**可能的風險**：

| 風險 | 預防方式 |

|------|---------|

| 角膜感染 | 嚴格清潔、定期更換鏡片與藥水 |

| 角膜缺氧 | 選擇高透氧材質、不超時配戴 |

| 鏡片移位 | 定期回診調整 |

**安全使用原則**：

1. 由**合格專業人員**驗配

2. 使用**合格產品**

3. **嚴格遵守清潔程序**

4. **定期回診追蹤**（建議每 3 個月）

5. 有任何不適**立即就醫**

**不適合的情況**：

- 無法配合清潔與追蹤

- 有嚴重過敏或乾眼

- 角膜有疾病或異常

---

# Q8：低濃度阿托品有副作用嗎？

# 簡答

**有，但比高濃度輕微很多。常見副作用包括輕微畏光與瞳孔稍微放大。**

# 詳細說明

**低濃度阿托品（0.01-0.05%）的副作用**：

| 副作用 | 發生率 | 程度 |

|--------|-------|------|

| 瞳孔放大 | 常見 | 輕微，約 1-2mm |

| 畏光 | 少數 | 輕微，通常可適應 |

| 調節力下降 | 極少 | 通常不影響近距離視力 |

| 過敏反應 | 罕見 | 需停藥 |

**與高濃度比較**：

| 濃度 | 畏光 | 需戴近用眼鏡 | 調節影響 |

|------|------|-------------|---------|

| 1% | 嚴重 | 需要 | 明顯 |

| 0.5% | 明顯 | 可能需要 | 中等 |

| **0.05%** | 輕微 | 通常不需要 | 極輕 |

| **0.01%** | 極輕 | 不需要 | 幾乎無 |

**處理方式**：

- 輕微畏光：戶外可戴太陽眼鏡或變色鏡片

- 持續不適：與醫師討論調整濃度

---

# 其他常見問題

# Q9：近視度數多少算嚴重？

| 程度 | 度數 | 風險 |

|------|------|------|

| 輕度 | < 300 度 | 較低 |

| 中度 | 300-600 度 | 中等 |

| 高度 | ≥ 600 度 | **顯著增加併發症風險** |

# Q10：孩子不配合點藥或戴鏡片怎麼辦？

- 了解孩子的顧慮

- 選擇最適合孩子的方法

- 從最容易配合的方式開始

- 必要時諮詢專業人員

# Q11：控制效果不好怎麼辦？

- 確認是否正確使用

- 考慮更換或合併控制方法

- 與專業人員討論調整方案

- 持續追蹤，不要放棄

---

# 本章重點摘要

| 問題 | 重點 |

|------|------|

| 散瞳劑必要嗎 | 不是唯一選項，視情況選擇 |

| 戶外活動效果 | 預防有效，控制效果有限 |

| 3C 產品 | 合理控制，不需完全禁止 |

| 近視可逆嗎 | 真性近視無法逆轉 |

| 戴眼鏡會加深嗎 | 不會，欠矯反而可能有害 |

| 何時檢查 | 3-4 歲開始，之後每年追蹤 |

| 角膜塑型安全嗎 | 正確使用下安全，需定期追蹤 |

| 低濃度阿托品副作用 | 輕微，多數可適應 |

---

*附錄：表單、單張與參考資料*

====================